SPIS TREŚCI

ZAWORY GRZEJNIKOWE	2

ZAWORY GRZEJNIKOWE Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ………………………………………………………………………….5

ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE…………………………………………………………………………………………..6

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH………………………………………………………………………………………7

ZAWORY OZDOBNE……………………………………………………………………………………………………………………..9

ROZDZIELACZE I SZAFKI………………………………………………………………………………………………………….….23

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA……………………………………………………………………………………………………….24

ODPOWIETRZNIKI………………………………………………………………………………………………………………………26

REDUKTORY CIŚNIENIA………………………………………………………………………………………………………………27

URZĄDZENIA POMIAROWE……………………………………………………………………………………………………….28

ARMATURA PRZEPŁYWOWA	30

AKCESORIA DO SYSTEMÓW SOLARNYCH.………………………………………………………………………………….39

AKCESORIA GRZEJNIKOWE	……………………………………………………………………………………….40

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE I CHROMOWANE…………………………………………………………………………………..……44

AKCESORIA DO BATERII ………………………………………………………………………………………………………..…..49

MOCOWANIA I OBEJMY ……………………………………………………………………………………………………….…..50

WĘŻE I AKCESORIA DO PRALKI ………………………………………………………………………………………………….52

ZAWORY GRZEJNIKOWE

Zawór termostatyczny kątowy – art. 110

Maksymalna temperatura 100oC

Maksymalne ciśnienie 10 bar

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11036212 | ½” | 41,44zł |  | 5 | 100 |
| 11036034 | ¾” | 59,59zł |  | 12 | 120 |
| 11036238 | 3/8” | 41,44zł |  | 5 | 100 |

| Zawór termostatyczny prosty – art. 111 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 11136212 | ½” | 41,44zł |  | 5 |  | 100 |
| 11136034 | ¾” | 59,59zł |  | 12 |  | 120 |
| 11136238 | 3/8” | 41,44zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy – art. 100P Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 100P36212 | ½” | 47,20zł |  | 5 |  | 100 |
| 100P36234 | ¾” | 65,29zł |  | 12 |  | 120 |
| 100P36238 | 3/8” | 47,20zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty – art. 101P Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 101P36212 | ½” | 47,20zł |  | 5 |  | 100 |
| 101P36234 | ¾” | 65,29zł |  | 12 |  | 120 |
| 101P36238 | 3/8” | 47,20zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór termostatyczny kątowy z metalowym kapturkiem– art. 100 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 10036238* | 3/8” | 31,12zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór termostatyczny prosty z metalowym kapturkiem– art. 101 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 10136238* | 3/8” | 31,29zł |  | 5 |  | 100 |
| 10136012* | ½” | 31,29zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór termostatyczny kątowy z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 11436212 | ½” x 24x19 | 39,27zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór termostatyczny prosty z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 11536212 | ½” x 24x19 | 39,64zł |  | 5 |  | 100 |

| Głowica termostatyczna cieczowa Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4oC do 30oC Możliwość blokady. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 130 | 26x1,5 | 60,86zł |  | 1 |  | 100 |
| 129 | 30x1,5 | 60,86zł |  | 1 |  | 100 |

| Głowica termostatyczna cieczowa z kapilarą – art. 131 Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4oC do 30oC Możliwość blokady. Długość przewodu 2m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 131 | 26x1,5 | 140,68zł |  | 1 |  | 25 |

| Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – art. 238 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 23836212 | ½” | 33,22zł |  | 5 | 100 |
| 23836012 | ½” | 29,90zł |  | 5 | 100 |
| 23836034 | ¾” | 70,00zł |  | 12 | 120 |
| 23836238 | 3/8” | 33,22zł |  | 5 | 100 |
| 238360100 | 1” | 133,00zł |  | 5 | - |

| Zawór grzejnikowy zwykły prosty – art. 239 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 23936212 | ½” | 33,22zł |  | 5 |  | 100 |
| 23936012 | ½” | 30,19zł |  | 5 |  | 100 |
| 23936034 | ¾” | 70,00zł |  | 12 |  | 120 |
| 23936238 | 3/8” | 33,22zł |  | 5 |  | 100 |
| 239360100 | 1” | 133,00zł |  | 5 |  | - |

| Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 24036212 | ½” x24x19 | 32,58zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór grzejnikowy zwykły prosty – na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 24136212 | ½” x24x19 | 33,20zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 33036212 | ½” | 30,80zł |  | 5 |  | 100 |
| 33036034 | ¾” | 51,52zł |  | 12 |  | 120 |
| 33036238 | 3/8” | 30,80zł |  | 5 |  | 100 |
| 330360100 | 1” | 122,07 |  | 5 |  | 100 |

| Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 33136212 | ½” | 31,40zł |  | 5 |  | 100 |
| 33136034 | ¾” | 51,52zł |  | 12 |  | 120 |
| 33136238” | 3/8” | 31,40zł |  |  |  |  |
| 331360100 | 1” | 124,40zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 33236212 | ½”24x19 | 31,20zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 33336212 | ½”24x19 | 32,38zł |  | 5 | 100 |

| Zawór grzejnikowy odcinający kątowy standard Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 5836212 | ½” | 27,53zł |  | 5 |  | 100 |
| 5836012 | ½” | 25,41zł |  | 5 |  | 100 |

| Zawór grzejnikowy odcinający prosty standard Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 5936212 | ½” | 28,05zł |  | 5 |  | 100 |
| 5936012 | ½” | 25,89zł |  | 5 |  | 100 |

Złączka do zaworów bez O-ringu art. 360

Złączka do zaworów z O-ringiem art. 362

Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną

| Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 170CPP015 | ½” | 34,05zł |  | - |  | 100 |

| Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną Maksymalna temperatura 110o Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 180CPP015 | ½” | 34,05zł |  | - |  | 100 |

| Zawór odcinający kątowy Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 360CP015 | ½” | 19,45zł |  | - |  | 100 |

| Zawór odcinający prosty Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 365CP016 | ½” | 19,45zł |  | - |  | 100 |

| Głowica termostatyczna cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 1TT | M30 x 1,5 | 38,27zł |  | - |  | 100 |

# ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE

| # Zawór grzejnikowy prosty do systemu 2 – rurowego Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 278362 | ½” | 80,27zł |  | 12 |  | 120 |

| # Zawór grzejnikowy kątowy do systemu 2 – rurowego Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 280362 | ½” | 80,27ł |  | 12 |  | 120 |

# Zawór grzejnikowy termostatyczny do systemu 2 - rurowego

Maksymalna temperatura 100oC,

Maksymalne ciśnienie 10 bar

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116362 | ½” | 74,09zł |  | 12 |  | 120 |

| # Zawór grzejnikowy termostatyczny do systemu 2 – rurowego kolankowy Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 27527612K | ½” | 107,57zł |  | 10 | 100 |

# Złączka do rury wielowarstwowej PEXAL

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 696 | 16x24x19 | 19,15zł |  | 10 |  | 500 |
| # Złączka zaciskowa rurki miedzianej twardej 15mm ( 4 elementy) |  |  |  |  |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 699 | 15 x24x19 | 12,33zł |  | 10 |  | 500 |

| # Rurka chromowana 1000mm Ø15mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| LC01 | 15 mm | 61,97zł |  | 1 |  | - |
| Zawór grzejnikowy firmy Pintossi typ H kątowy/prosty ¾” na stożek |  |  |  |  |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| ZHK-32034 |  | 44,13zł |  | - |  | - |
| ZHP32134 |  | 46,62zł |  | - |  | - |
| Zawór grzejnikowy H kątowy/prosty ¾” Kompletny z nyplami |  |  |  |  |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| ZHK* | ¾ x ½ | 56,14zł |  | 8 |  | 80 |
| ZHP* | ¾ x ½ | 56,14zł |  | 8 |  | 80 |

| Złączka do zaworu grzejnikowego H ½ x ¾” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 3412 | ½” x ¾” | 4,22zł |  | 100 |  | 1000 |

| Złączka EUROCONUS - miedź ¾” x 15mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 9100-M | ¾” x 15 | 10,22zł |  | 1 |  | - |

| Złączka EUROCONUS - 16 x 2.0 x 3/4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 836163/420 | 16x ¾”x2.0 | 11,38zł |  | 1 | - |
| 836203/420 | 20x ¾”x2.0 | 11,38zł |  | 1 | - |

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH

| Zawór grzejnikowy H kątowy ¾” kompletny z nyplami Plus głowica termostatyczna 1TR marki APM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZHK-ZESTAW-1TR | ¾”x ½” - kątowy | 87,49zł | 1 | 80 |
| ZHP-ZESTAW-1TR | ¾” x ½” - prosty | 87,49zł | 1 | 80 |

| Zawór grzejnikowy H kątowy ¾” kompletny z nyplami Plus głowica termostatyczna 1TT marki APM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZHK-ZESTAW2E | ¾”x ½” - kątowy | 92,87zł | 1 | - |
| ZHP-ZESTAW2E | ¾” x ½” - prosty | 92,87zł | 1 | - |

| ZESTAW Zawór grzejnikowy H kątowy ¾” na stożek PINTOSSI+C + głowica termostatyczna cieczowa APM 1TR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |
| ZHK-321 |  | 71,69zł | 1 |
| ZKP-320 |  | 74,36zł | 1 |
| Komplet nypli – 2szt | ¾ x ½ | 10,59zł | 1 |

| ZESTAW Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Worek | Skin-pack |  |  |
| 1103625836212 | 1/2” - z o-ringiem - kątowy | 68,33zł | 69,75zł | 1 | 30 |
| 1113625936212 | 1/2” - z oringiem - prosty | 68,33zł | 69,75zł | 1 | 30 |

| ZESTAW Zawór termostatyczny + głowica+ zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Worek |  | Blister |  |  |  |  |
| 1001205836012 | 1/2” - kątowy | 126,75zł |  | 130,90zł |  | 1 |  | 10 |
| 1011205936012 | 1/2” - prosty | 126,75zł |  | 130,90zł |  | 1 |  | 10 |
| ZESTAW zaworów a złączkę 24x19 Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Worek | Blister |  |  |  |  |
| 11433236212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - kątowy |  | 69,22zł | 70,68zł | 1 |  | 30 |  |
| 11533336212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - prosty |  | 69,22zł | 70,68zł | 1 |  | 30 |  |

| ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny + głowica + zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Worek | Blister |  |  |
| 11413033236212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - kątowy | 130,02zł | 134,48zł | 1 | 10 |
| 11513033336212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - prosty | 130,02zł | 134,48zł | 1 | 10 |

| ZESTAW Zawór grzejnikowy zwykły+ zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Worek | Blister |  |  |
| 2385836212 | 1/2” - z o-ringiem - kątowy | 60,48zł | 61,55zł | 1 | 30 |
| 2385836012 | 1/2” - kątowy | 57,30zł | 55,80zł | 1 | 30 |
| 2395936212 | 1/2” - z o-ringiem - prosty | 60,48zł | 61,55zł | 1 | 30 |
| 2395936012 | 1/2” - prosty | 57,30zł | 55,80zł | 1 | 30 |

| Zestaw zaworów z nastawą wstępną - kątowy Zawór termostatyczny+zawór odcinający +głowica termostatyczna 30x1,5 kod 1TR Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Worek | Blister |  |
| ZNWK-ZESTAW3E | ½” kątowy | 89,96zł | 91,42zł | - |
| ZNWP-ZESTAW3E | ½” prosty | 89,96zł | 91,42zł | - |

Zestaw zaworów z nastawą wstępną - kątowy

Zawór termostatyczny+zawór odcinający

Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar

| Kod towaru | Rozmiar | Worek | Blister |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNWK-ZESTAW2E | ½” kątowy | 52,47zł | 53,75zł | - |
| ZNWP-ZESTAW2E | ½” prosty | 52,47zł | 53,75zł | - |

ZAWORY OZDOBNE

| Zestaw zaworów grzejnikowych BIAŁY Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 200KB015M16.12 | ½”x16.12 | 157,32zł |  | 1 | - |
| 200KB015R15 | ½”x15 | 157,32zł |  | 1 | - |

Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM

Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową

Wersja ze złączką na rurę miedzianą

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200KC015M16.12 | ½”x16.12 | 157,32zł |  | 1 | - |
| 200KC015R15 | ½”x15 | 157,32zł |  | 1 | - |

| Zestaw zaworów grzejnikowych CZARNY MAT Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 200KNN015M16.12 | ½”x16.12 | 214,98zł |  | 1 | - |
| 200KNN015R15 | ½”x15 | 214,98zł |  | 1 | - |

| Zestaw zaworów grzejnikowych GRAFIT STRUKTURA Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 200KGJ015M16.12 | ½”x16.12 | 233,35zł |  | 1 | - |
| 200KGJ015R15 | ½”x15 | 231,95zł |  | 1 | - |

| Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych BIAŁY Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 207KB015M16.12 | ½”x16.12 | 218,78zł |  | 1 | - |
| 207KB015R15 | ½”x15 | 210,25zł |  | 1 | - |

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych CHROM

Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową

Wersja ze złączką na rurę miedzianą

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207KC015M16.12 | ½”x16.12 | 215,93zł |  | 1 | - |
| 207KC015R15 | ½”x15 | 207,43zł |  | 1 | - |

| Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych CZARNY MAT Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 207KNN015M16.12 | ½”x16.12 | 271,34zł |  | 1 | - |
| 207KNN015R15 | ½”x15 | 262,83zł |  | 1 | - |

| Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM/BIAŁY/CZARNY/GRAFIT STRUKTURA - osiowy Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową / rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  | Kolor |
| 230KC015M16.12 | ½”x16.12 | 175,29zł |  | 1 | CHROM |
| 230KC015R15 | ½”x15 | 175,29zł |  | 1 | CHROM |
| 230KB015M16.12 | ½”x16.12 | 186,48zł |  | 1 | BIAŁY |
| 230KB015R15 | ½”x15 | 186,48zł |  | 1 | BIAŁY |
| 230KNN015M16.12 | ½”x16.12 | 235,62zł |  | 1 | CZARNY |
| 230KNN015R15 | ½”x15 | 235,62zł |  | 1 | CZARNY |
| 230KGJ015M16.12 | ½”x16.12 | 247,49zł |  | 1 | CZARNY |
| 230KGJ015R15 | ½”x15 | 246,07zł |  | 1 | CZARNY |
| Zestaw zaworów grzejnikowych KWADRATOWYCH CHROM/BIAŁY/CZARNY - osiowy Wersja ze złączką na rurę miedzianą / rurę wielowarstwową |  |  |  |  |  |
| 237KB015M16.12 | ½”x16.12 | 241,51zł |  |  | BIAŁY |
| 230KB015R15 | ½”x15 | 232,97zł |  |  | BIAŁY |
| 237KC015M16.12 | ½”x16.12 | 235,62zł |  |  | CHROM |
| 237KC015R15 | ½”x15 | 227,30zł |  |  | CHROM |
| 237KNN015M16.12 | ½”x16.12 | 289,82zł |  |  | CZARNY MAT |
| 237KNN015R15 | ½”x15 | 281,29zł |  |  | CZARNY MAT |

| Kod | Opis |  | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 100KC015M16.12 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 253,10zł |
| 100KC015R15 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 253,10zł |
| 100KB015M16.12 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 261,48zł |
| 100KB015R15 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 261,48zł |
| 100KNN015M16.12 EAN |  | 3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm | 325,06zł |
| 100KNN015R15 EAN |  | 3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm | 325,06zł |

| Kod | Opis |  | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 107KC015M16.12 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 295,50zł |
| 107KC015R15 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 286,98zł |
| 107KB015M16.12 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 306,86zł |
| 107KB015R15 EAN | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 298,31zł |
| 107KNN015M16.12 EAN |  | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm | 346,63zł |
| 107KNN015R15 EAN |  | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm | 338,11zł |

| KOD EAN | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| 130KC015M16.12L EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 265,23zł |
| 130KC015R15L EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 265,23zł |
| 135KC015M16.12P EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 265,23zł |
| 135KC015R15P EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 265,23zł |
| 130KB015M16.12L EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 273,65zł |
| 130KB015R15L EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 273,65zł |
| 135KB015M16.12P EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 273,65zł |
| 135KB015R15P EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 273,65zł |
| 130KNN015M16.12L EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 339,05zł |
| 130KNN015R15L EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 339,05zł |
| 135KNN015M16.12P EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 339,05zł |
| 135KNN015R15P EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 339,05zł |

| KOD EAN | Opis | Cena katalogowa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 137KC015M16.12 EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatyczny osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 318,22zł |  |
| 137KC015R15 EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 309,71zł |  |
| 137KB015M16.12 EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 329,58zł |  |
| 137KB015R15 EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 321,07zł |  |
| 137KNN015M16.12 EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm |  | 372,20zł |
| 137KNN015R15 EAN | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm |  | 363,69zł |

| Zawór termostatyczny typ „DUO” lewy /prawy 1/2x34” CHROM kątowy rozstaw przyłączy 50mm, wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT290LC1/2 D L | ½”x ¾” | 238,35zł |  | 1 | - |
| OT290RC1/2D P | ½”x ¾” | 238,35zł |  | 1 | - |

| Zawór termostatyczny typ „DUO” BIAŁY 1/2x34” kątowy lewy /prawy rozstaw przyłączy 50mm, wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT390LB1/2 D L | ½”x ¾” | 235,95zł |  | 1 | - |
| OT390RB1/2D P | ½”x ¾” | 235,95zł |  | 1 | - |

| Zawór termostatyczny typ „Mono” 1/2” CHROM kątowy; rozstaw przyłączy 40mm wkładka termostatyczną 30x1,5 lewy /prawy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT2901LC1/2 L | ½”x ½” | 295,45zł |  | 1 | - |
| OT2901RC1/2 P | ½”x ½” | 295,45zł |  | 1 | - |

| Zawór termostatyczny typ „Mono” lewy /prawy 1/2” BIAŁY kątowy Rozstaw przyłączy 40mm; wkładka termostatyczną 30x1,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT3901LB1/2 | ½”x ½” lewy | 292,15zł |  | 1 | - |
| OT3901RB1/2 | ½”x ½” prawy | 292,15zł |  | 1 | - |

| Zawór termostatyczny typ „Mono” rozstaw 50mm 1/2” CHROM / BIAŁY kątowy/ prosty; wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 235MK50/CHROM/APM | ½”x ¾”Chrom | 198,23zł |  | 1 | - |
| 235MP50/CHROM/APM | ½”x ¾” Chrom | 198,23zł |  | 1 | - |
| 235MK50/BIAŁY/APM | ½”x ¾” Biały | 296,90zł |  | 1 | - |
| 235MP50/BIAŁY/APM | ½”x ¾” Biały | 296,90zł |  | 1 | - |
| 235MK50/CZARNY/APM | ½”x ¾” Czarny | 326,77zł |  | 1 | - |
| 235MP50/CZARNY/APM | ½”x ¾” Czarny | 326,77zł |  | 1 | - |

| Zawór grzejnikowy pod grzałkę zwykły Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OTDFE2800LC1/2 | ½” LEWY | 210,35zł |  |  | - |
| OTDFE2800RC1/2 | ½ PRAWY | 210,35zł |  |  | - |

| Zawór grzejnikowy pod grzałkę odcinający Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OTDFE2805LC1/2 | ½” LEWY | 207,27zł |  | 1 | - |
| OTDFE2805RC1/2 | ½ PRAWY | 207,27zł |  | 1 | - |

| Zawór grzejnikowy pod grzałkę termostatyczny – Pod głowicę M30x1,5 Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OTDFE280LC1/2 | ½” LEWY | 209,50zł |  | 1 | - |
| OTDFE280RC1/2 | ½ PRAWY | 209,50zł |  | 1 | - |

ZAWORY SERIA OTTI-Q30 * na zamówienie

| Zawór grzejnikowy Q30 zwykły - CHROM Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT12800LC | ½ lewy | 314,20zł |  | 1 | - |
| OT12800RC | ½ prawy | 314,20zł |  | 1 | - |

| Zawór grzejnikowy Q30 odcinający - CHROM Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT12805LC | ½ lewy | 312,75zł |  | 1 | - |
| OT12805RC | ½ prawy | 312,75zł |  | 1 | - |

| Zawór grzejnikowy Q30 termostatyczny z głowicą TRV w komplecie CHROM Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT1280LC | ½ lewy | 222,60zł |  | 1 | - |
| OT1280RC | ½ prawy | 222,60zł |  | 1 | - |

| Zawór grzejnikowy Q30 termostatyczny z głowicą - CHROM Pod głowicę M30x1,5 Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT1880LC | ½ lewy | 627,90zł |  | 1 | - |
| OT1880RC | ½ prawy | 627,90zł |  | 1 | - |

| Głowica termostatyczna Q30 cieczowa M30 x 1,5 CHROM Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT112PQ30C | M30x1,5 | 336,25zł |  | 1 | - |

| Trójnik ½” GWxGZ CHROM / BIAŁY; z uszczelką klinkierytową |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT020/1B BIAŁY | ½” BIAŁY | 28,67zł |  | 1 | - |
| OT020/1C | ½” CHROM | 28,67zł |  | 1 | - |
| OT020/1B05M | ½” CZARNY MAT | 39,40 |  | 1 | - |

| Złączka euroconus na PEXAL 16x2.0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT28616X12 CR1/2 | ½” 16x2.0 CHROM | 23,77zł |  | 1 | - |
| OT38616X12 B1/2 | ½ 16x2.0 BIAŁY | 23,15zł |  | 1 | - |
| OT38616X2 B051/2 | ½ 16x2.0 CZARNY MAT | 25,57zł |  | 1 | - |
| OT58616X2 CR3/4 | ¾” 16x2.0 CHROM | 26,58zł |  | 1 | - |
| OT58616X2 B3/4 | ¾” 16x2.0 BIAŁY | 25,36zł |  | 1 | - |
| OT586B05M 16X2 CZMAT | ¾” 16x2.0 CZARNY MAT | 28,05zł |  | 1 | - |

| Złączka euroconus na rurę miedzianą Ø15 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OT258C+65D.15 | ½” x15mm CHROM | 21,95zł |  | 1 | - |
| OT358B+65D.15 BIAŁY | ½ x15mm BIAŁY | 21,45zł |  | 1 | - |
| OT358B05+65D.15 | ½ x15mm CZARNY MAT | 23,80zł |  | 1 | - |
| OT558C+565D.15 | ¾” x15mm CHROM | 25,58zł |  | 1 | - |
| OT558B+565D.15BIAŁY | ¾” x15mm BIAŁY | 25,00zł |  | 1 | - |
| OT558B05M+565D.15 | ¾” x15mm CZARNY MAT | 27,65 |  | 1 | - |

| Głowica termostatyczna 111PD cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |
| OT111PDB | M30x1,5 biały | 87,10zł |  | 1 |
| OT111PDC | M30x1,5 chrom | 151,00zł |  | 1 |
| OT111PDCB* | M30x1,5 czarny chrom | 238,50zł |  | 1 |
| OT111PDCS | M30x1,5 chrom satynowy | 176,20zł |  | 1 |
| OT111PDNZ* | M30x1,5 stal szczotkowana | 214,65zł |  | 1 |
| OT111PDAC | M30x1,5 miedź antyczna | 240,15zł |  | 1 |
| OT111PDAB | M30x1,5 mosiądz antyczny | 240,15zł |  | 1 |
| OT111PDB05M | M30x1,5 CZARNY MAT RAL9005 | 174,88zł |  | 1 |
| OT111PDE7016 | M30x1,5 ANTRACYT RAL7016 | 174,85zł |  | 1 |
| OT111PD-RAL | M30x1,5 kolory z palety RAL | 191,50zł |  | 1 |

| Głowica termostatyczne cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar / Kolor | Cena netto | EAN |  |  |
| 2TTCC | M30 x 1,5mm/Chrom | 72,18zł |  | 1 | - |
| 2TTBB | M30 x 1,5mm/ Biały | 106,57zł |  | 1 | - |
| 2TTNN | M30x1,5mm/Czarny mat | 174,88zł |  | 1 | - |

| Opis | Chrom | Biały RAL 9016 | Czarny mat RAL 9005 | Antracyt RAL 7016 | Czarny chrom | Chrom satynowy | Złoto | Stal szczotkowana | Miedź /mosiądz antyczna |  | Struktura Grafit/ biel/ czarny | Paleta RAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawór MONO termostatyczny prawy / lewy | 295,45 | 292,15 | 322,60 | 322,60 | 325,45 | 325,45 | 325,45 | 360,89 | 332,95 |  | 371,00 | 353,30 |
| Zawór DUO termostatyczny prawy / lewy | 238,35 | 235,95 | 260,20 | 260,20 | 259,10 | 259,10 | 259,10 | 269,45 | 269,45 |  | 299,20 | 284,95 |
| Głowica termostatyczna 30x1,5 | 151 | 87,1 | 174,88 | 174,88 | 238,50 | 176,20 | 240,15 | 214,65 | 240,15 |  | 201,10 | 191,50 |
| Zawory pod grzałkę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawór pod grzałkę zwykły P / L | 210,35 | 216,20 | 231,32 | 231,32 | 283,35 | 283,35 | 283,35 | 246,07 |  | 285,90 | 279,40 | 253,35 |
| Zawór pod grzałkę odcinający P / L | 207,25 | 212,45 | 229,95 | 229,95 | 262,95 | 262,95 | 262,95 | 242,15 |  | 265,50 | 264,40 | 251,90 |
| Zawór pod grzałkę termostatyczny P/L | 209,50 | 215,00 | 231,95 | 231,95 | 266,15 | 266,15 | 266,15 | 244,65 |  | 268,70 | 266,70 | 254,05 |
| SERIA Q30 – zawory kwadratowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawór Q30 zwykły P / L | 314,20 | 318,60 | 355,90 | 355,90 | 338,60 | 338,60 | 338,60 | 375,74 |  | 361,95 | 409,25 | 389,80 |
| Zawór Q30 odcinający P / L | 312,75 | 317,10 | 354,48 | 354,48 | 354,15 | 354,15 | 354,15 | 374,45 |  | 360,50 | 407,65 | 388,25 |
| Zawór Q30 termostatyczny P / L | 222,60 | 213,35 | 238,60 | 238,60 | 238,15 | 238,15 | 238,15 | 251,80 |  | 242,35 | 274,40 | 261,30 |
| Zestaw Q30 zawór +głowica P / L | 627,90 | 674,42 | 791,60 | 791,60 | 748,30 | 748,30 | 748,30 | 789,80 |  | 776,75 | 910,30 | 866,99 |
| Głowica kwadratowa seria Q30 | 336,25 | 311,15 | 411,90 | 411,90 | 533,40 | 533,40 | 533,40 | 430,95 |  | 544,30 | 473,70 | 451,15 |
| Złączki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Złączka 3/4" 16x2 | 26,58 | 25,36 | 28,05 | 28,05 | 29,30 | 34,40 | 39,69 | 32,45 |  | 33,40 | 32,25 | 30,66 |
| Złączka 1/2" 16x2 | 23,77 | 23,15 | 25,57 | 25,57 | 26,35 | 27,77 | 32,45 | 29,03 |  | 26,25 | 29,40 | 28,05 |
| Złączka 3/4" 15mm | 25,58 | 25,00 | 27,65 | 27,65 | 28,15 | 26,67 | 31,97 | 31,34 |  | 27,72 | 31,82 | 30,35 |
| Złączka 1/2" 15mm | 21,95 | 21,45 | 23,80 | 23,80 | 24,47 | 26,15 | 28,56 | 23,73 |  | 25,40 | 27,38 | 26,10 |
| Trójnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trójnik 1/2 WZ | 28,67 | 28,67 | 39,40 | 39,40 |  |  |  |  |  |  | 48,45 | 43,26 |
| * czas realizacji zaworów i akcesoriów w pozostałych kolorach palety RAL wynosi 4 tygodnie + czas transportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * do zamówień kolorów niestandardowych doliczany jest koszt transportu uzależniony od ilości i wagi towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod EAN | Opis | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 235MK/NIKIEL EAN | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½”x ¾” rozstaw 40mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 177,41zł |
| 235MP/NIKIEL EAN | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½”x ¾” rozstaw 40mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 177,41zł |
| 235MK50/NIKIEL | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½”x ¾” rozstaw 50mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 189,64zł |
| 235MP50/NIKIEL | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½”x ¾” rozstaw 50mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 189,64zł |

| Kod EAN | Opis | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 236DK/NIKIEL EAN | Zawór termostatyczny DUO Niklowany Kątowy ¾” z wkładką zaworową M30x1,5 | 183,72zł |
| 236DP/NIKIEL EAN | Zawór termostatyczny DUO Niklowany Prosty ¾” z wkładką zaworową M30x1,5 | 183,72zł |

| Rozeta kwadratowa Q30 Z osłoną rurki L-10cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | KOLOR | Cena netto | EAN |  |  |  |
| OT-KITQ30 | CHROM | 42,24zł |  | 1 |  | - |
| OT-KITQ30 | BIAŁY | 42,24zł |  |  |  |  |
| OT-KITQ30 | CZARNY CHROM* | 44,16zł |  | 1 |  | - |
| OT-KITQ30 | SATYNA/ STAL | 44,16zł |  | 1 |  | - |
| OT-KITQ30 | CZARNY MAT | 45,70zł |  |  |  |  |
| OT-KITQ30 | ANTRACYT 7016* | 45,70zł |  |  |  |  |
| OT-KITQ30 | MOSIADZ /MIEDŹ / ZŁOTO* | 62,84zł |  |  |  |  |

| Zestaw rozet pojedynczych z kompletem uszczelek Oraz osłoną rury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | Kolor | Długość rurki | Cena katalogowa netto | Jednostka |
| ROZ-061TA.70 | CHROM | 70mm | 68,77 | 1 |
| ROZ-061TB.70 | BIAŁY | 70mm | 89,02 | 1 |
| ROZ-061NN.70 | CZARNY MAT | 70mm | 91,07 | 1 |
| ROZ-061TA.160 | CHROM | 160mm | 88,29 | 1 |
| ROZ-061TB.160 | BIAŁY | 160mm | 94,10 | 1 |
| ROZ-061NN.160 | CZARNY MAT | 160mm | 99,91 | 1 |

| ROZETY MASKUJĄCE PODWÓJNE z kompletem uszczelek Rozstaw 50mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | Kolor | Długość rurki | Cena katalogowa netto | Jednostka |
| ROZ-DUO-062TA.70 | CHROM | 70mm | 79,65 | 1 |
| ROZ-DUO-062TB.70 | BIAŁY | 70mm | 83,46 | 1 |
| ROZ-DUO-062NN.70 | CZARNY MAT | 70mm | 88,30 | 1 |
| ROZ-DUO-062TA.160 | CHROM | 160mm | 105,68 | 1 |
| ROZ-DUO-062TB.160 | BIAŁY | 160mm | 109,99 | 1 |
| ROZ-DUO-062NN.160 | CZARNY MAT | 160mm | 112,95 | 1 |

# ROZDZIELACZE I SZAFKI

| Rozdzielacze mosiężne z uchwytami (para) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 10002 | 2 | 120,68zł |  | 1 | - |
| 10003 | 3 | 162,80zł |  | 1 | - |
| 10004 | 4 | 198,53zł |  | 1 | - |
| 10005 | 5 | 234,28zł |  | 1 | - |
| 10006 | 6 | 270,01zł |  | 1 | - |
| 10007 | 7 | 305,74zł |  | 1 | - |
| 10008 | 8 | 341,49zł |  | 1 | - |
| 10009 | 9 | 377,22zł |  | 1 | - |
| 10010 | 10 | 412,95zł |  | 1 | - |
| 10011 | 11 | 448,70zł |  | 1 | - |
| 10012 | 12 | 484,43zł |  | 1 | - |
| 10013 | 13 | 519,70zł |  | 1 | - |
| 10014 | 14 | 593,91zł |  | 1 | - |
| 10015 | 15 | 648,26zł |  | 1 | - |

| Nypel redukcyjny do rozdzielacza ½ x ¾” z o-ringiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 3412R | ½” x ¾” | 5,43zł |  | 50 | 500 |

| Szafka do rozdzielaczy podtynkowe Cena szafek bez rozdzielaczy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| SWP1 | 4sekcje-590x350x110-165 | 222,75zł |  | 1 | - |
| SWP2 | 6sekcji-590x450x110-165 | 254,24zł |  | 1 | - |
| SWP3 | 8sekcji-590x580x110-165 | 266,91zł |  | 1 | - |
| SWP4 | 10sekcji-590x780x110-165 | 293,77zł |  | 1 | - |
| SWP5 | 13sekcji-590x930x110-165 | 334,13zł |  | 1 | - |
| SWP6 | 16sekcji-590x965x110-165 | 414,77zł |  | 1 | - |
| SWP7 | 16sekcji-590x1200x110-165 | 460,86zł |  | 1 | - |

| Szafka do rozdzielaczy nadtynkowa Cena szafek bez rozdzielaczy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| SWN1 | 2-4 sekcje (590x350x110) | 215,07zł |  | 1 | - |
| SWN2 | 4-6 sekcji (590x450x110) | 238,13zł |  | 1 | - |
| SWN3 | 6-8 sekcji (590x550x110) | 249,64zł |  | 1 | - |
| SWN4 | 10 sekcji (590x650x110) | 303,39zł |  | 1 | - |
| SWN5 | 13 sekcji (590x800x110) | 326,44zł |  | 1 | - |
| SWN6 | 16 sekcji(590x960x110) | 414,77zł |  | 1 | - |
| SWN7 | 18 sekcji (590x1118x110) | 460,86zł |  | 1 | - |

# ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

| Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny - art. 581 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5811215 | ½” – 1,5 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811220 | ½” – 2,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811225 | ½” – 2,5 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811230 | ½” – 3,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811240 | ½” – 4,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811260 | ½” – 6,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811270 | ½” – 7,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5811280 | ½” – 8,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 58112100 | ½” – 10,00 bar | 28,98zł |  |  |  |

| Zawór bezpieczeństwa – nakrętno wkrętny - art. 582 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5821215 | ½” – 1,5 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5821225 | ½” – 2,5 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5821230 | ½” – 3.0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5821260 | ½” – 6,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 5821270 | ½” – 7,0 bar | 28,98zł |  |  |  |
| 5821280 | ½” – 8,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |
| 58212100 | ½” – 10,0 bar | 28,98zł |  | 1 | 100 |

| Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny- art. 1581 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 15813415 | ¾” – 1,5 bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |
| 15813425 | ¾” – 2,5 bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |
| 15813430 | ¾” – 3,0 bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |
| 15813440 | ¾” – 4,0 bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |
| 15813460 | ¾” – 6,0 bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |
| 15813480 | ¾” – 8,0 bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |
| 158134100 | ¾” – 10,0bar | 59,80zł |  | 1 | 100 |

| Zawór bezpieczeństwa nakrętno – nakrętny art. 1555 Maksymalna temperatura 160oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 1555123460 | ½ x ¾ 6,0bar | 56,62zł |  | 1 | 100 |
| 1555123480 | ½ x ¾ 8,0bar | 56,62zł |  | 1 | 100 |

| Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5811030 | 1” – 3 bar | 114,18zł |  | 1 | 100 |
| 5811040 | 1” – 4 bar | 114,18zł |  | 1 | 100 |
| 5811060 | 1” – 6 bar | 114,18zł |  | 1 | 100 |

| Automatyczny zawór napełniania instalacji z manometrem W wyposażeniu: zawór stopowy, zawór zwrotny, filtr Maksymalna temperatura 95oC, maksymalne ciśnienie 10 bar Zakres ustawień 0,5 – 3 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 513N | ½” | 244,36zł |  | 1 | - |

| Grupa bezpieczeństwa stalowa (spawana) do c.o./c.w.u Zawór bezpieczeństwa 3/6 bar, manometr, odpowietrznik marki PINTOSSI+C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 540PINT-CO |  | 175,43zł |  | 1 | - |
| 540PINT-CO 1,5bar |  | 175,43zł |  | 1 | - |
| 540PINT-CO 2,5 bar |  | 175,43zł |  | 1 | - |
| 540PINT-CO 3,0 bar |  | 175,43zł |  | 1 | - |
| 540PINT-CWU |  | 175,43zł |  | 1 | - |

| Grupa bezpieczeństwa stalowa (spawana) do c.o./c.w.u Zawór bezpieczeństwa 3/6 bar, manometr, odpowietrznik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 539ECO-CO |  | 161,42zł |  | 1 | - |
| 539ECO-CWU |  | 161,42zł |  | 1 | - |

# ODPOWIETRZNIKI

| Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający z możliwością regulacji + o-ring Maksymalna temperatura 90oC, maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 34012 | ½” | 14,82zł |  | 50 | 500 |

| Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający Maksymalna temperatura 90oC, maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 343 | ¼” | 6,31zł |  | 50 |  | 500 |
| 343-38 | 3/8” | 7,47 |  | 50 |  | 500 |

| Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 50812 | ½” | 39,35zł |  | 1 | 100 |
| 50838 | 3/8” | 41,45zł |  | 1 | 100 |

| Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring NIKLOWANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 50812-N | ½” | 48,76zł |  | 1 | 100 |
| 50838-N | 3/8” | 40,43zł |  | 1 | 100 |

| Zawór odpowietrzający do pionu do systemów solarnych Maksymalna temperatura 160oC maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 507s | 3/8” | 48,22zł |  | 1 | 100 |

| Automatyczny kątowy zawór odpowietrzający do grzejników z o-ringiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 519-38 | 3/8” | 59,27zł |  | 10 | 100 |
| 519-12 | ½” | 51,37zł |  | 10 | 100 |
| 519-34 | ¾” | 68,49zł |  | 10 | 100 |

| Odpowietrznik mechaniczny na kluczyk ½ z o-ringiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 51012 | ½” | 4,22zł |  | 50 | 500 |
| 51038 | 3/8” | 4,04zł |  | 50 | 500 |
| 51034 | 3/4” | 6,31zł |  | 50 | 500 |

| Odpowietrznik mechaniczny niklowany na kluczyk ½ z o-ringiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 51112 | ½” | 3,72zł |  | 50 | 500 |

| Automatyczny zawór odpowietrzający do grzejników |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 512P | 1” – prawy | 37,95zł |  | 10 | 100 |
| 512L | 1” – lewy | 37,95zł |  | 10 | 100 |
| 512-L-11/4 | 5/4” – lewy | 50,06zł |  | - | - |
| 512-P-11/4 | 5/4” - prawy | 50,06zł |  | - | - |

| Automatyczny zawór upustowo-różnicowy (by-pass) 01-06 bar # Max. Ciśnienie 10bar, max. Temperatura 110°C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 554-34 | ¾” | 136,15zł |  | 1 | - |

| Automatyczny zawór upustowo-różnicowy (by-pass) ze złączką na rurę miedzianą Ø22 01-06bar Max.ciśnienie 10bar, max. Temperatura 110oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 551-22 | Ø22 | 154,32zł |  | 1 | - |

# REDUKTORY CIŚNIENIA

| Reduktor ciśnienia, z możliwością podłączenia manometru ¼” (wejście 10 bar; wyjście 1,0 – 4 bar) typ lekki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5500M-12 | ½” | 97,45zł |  | 1 | 50 |
| 5500M-34 | ¾” | 101,71zł |  | 1 | 50 |

| Reduktor ciśnienia z półśrubunkami n/n, z możliwością podłączenia manometru ¼” (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5530-12 | ½” | 196,44zł |  | 1 | - |
| 5530-34 | ¾” | 296,40zł |  | 1 | - |
| 5530-100 | 1” | 354,21zł |  | 1 | - |
| * 5530-114 | 1 ¼” | 565,10zł |  | 1 | - |
| * 5530-112 | 1 ½” | 775,57zł |  | 1 | - |
| *5530-200 | 2” | 1117,75zł |  | 1 | - |

| Reduktor ciśnienia z półśrubunkami w/w, z możliwością podłączenia manometru ¼” (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki wersja „LIGHT” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5540-R-34 | ¾” | 219,94zł |  | 1 | 32 |

# URZĄDZENIA POMIAROWE

| TERMOMETR bimetaliczny Axialny 120oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| TA6312005 | 63 | 29,54zł |  | 25 | 50 |
| TA8012005 | 80 | 32,70zł |  | 25 | 50 |
| TA1012005 | 100 | 47,17zł |  | 1 | 32 |
| TA6312005SA | 63 | 22,91zł |  | 1 | 100 |

| TERMOMETR bimetaliczny Radialny; 120oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| TR8012005 | 80 | 99,06zł |  | 1 | 50 |

| TERMOMANOMETR axialny z zaworem stop. 1/4x1/2 4-6-10bar; 120oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| TI80003PA | 2,5bar | 67,56zł |  | 1 | 50 |
| TI80004PA | 4bar | 67,56zł |  | 1 | 50 |
| TI80006PA | 6bar | 67,56zł |  | 1 | 50 |
| TI80010PA | 10bar | 67,56zł |  | 1 | 50 |

| TERMOMANOMETR radialny z zaworem stop. 1/4x1/2 4-6-10bar; 120oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |  |
| TI80003PR | 2,5bar | 98,82zł |  | 1 | 50 |
| TI80004PR | 4bar | 98,82zł |  | 1 | 50 |
| TI80006PR | 6bar | 98,82zł |  | 1 | 50 |
| TI80010PR | 10bar | 98,82zł |  | 1 | 50 |

| MANOMETR radialny ¼”; 4-6-10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| MR50004BB | 50; 4bar | 26,31zł |  | 10 | 100 |
| MR50006BB | 50; 6bar | 26,31zł |  | 10 | 100 |
| MR50010BB | 50;10bar | 26,31zł |  | 10 | 100 |
| MR63B02BB | 63; 1bar | 42,30zł |  | 10 | 100 |
| MR63B03BB | 63; 1,6bar | 38,38zł |  | 10 | 100 |
| MR63B04BB | 63; 2,5bar | 38,38zł |  | 10 | 100 |
| MR63004BB | 63; 4bar | 26,13zł |  | 10 | 100 |
| MR63006BB | 63; 6bar | 26,13zł |  | 10 | 100 |
| MR63010BB | 63; 10bar | 26,13zł |  | 10 | 100 |
| MR63016BB | 63; 16bar | 26,13zł |  | 10 | 100 |
| MR63025BB | 63; 25bar | 26,13zł |  | 10 | 100 |
| MR10004BL | 100; 4bar | 110,02zł |  | 10 | 100 |
| MR10B02BL | 100; 0-1bar | 110,02zł |  | 10 | 100 |
| MR10B03BL | 100; 0-1,6bar | 110,02zł |  | 10 | 100 |
| MR10B04BL | 100; 0-2,5bar | 110,02zł |  | 10 | 100 |

| MANOMETR aksjalny¼” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| MA50004BB | 50; 4bar | 26,96zł |  | 10 | 100 |
| MA50006BB | 50; 6bar | 26,96zł |  | 10 | 100 |
| MA50010BB | 50;10bar | 26,96zł |  | 10 | 100 |
| MA63004BB | 63; 4bar | 27,15zł |  | 10 | 100 |
| MA63006BB | 63; 6bar | 27,15zł |  | 10 | 100 |
| MA63010BB | 63; 10bar | 27,15zł |  | 10 | 100 |
| MA63016BB | 63; 16bar | 27,15zł |  | 10 | 100 |
| MA63025BB | 63; 25bar | 27,15zł |  | 10 | 100 |

| Zawór stopowy GWxGZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ACVR00002 | 1/4Wx1/2N | 17,09zł |  | 1 | - |

| Stopka do termometru bimetalicznego ½” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ACGU0V050 | 50mm | 13,65zł |  | 1 | - |
| ACGU0V100 | 100mm | 19,24zł |  | 1 | - |
| ACGU0V150 | 150mm | 31,08zł |  | 1 | - |
| ACGU0V200 | 200mm | 43,00zł |  | 1 | - |

| Kurek manometryczny ½ GW x ½ GZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ACRP00003 | ½ GZ x ½ GW | 66,41zł |  | 1 | - |

# ARMATURA PRZEPŁYWOWA

| Zawór kulowy czerpalny Max temperatura pracy 95oC Max ciśnienie pracy PN16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-ZKC12 | ½” | 20,50 zł |  | - | 96 |
| V-ZKC34 | ¾” | 31,91 zł |  | - | 72 |
| V-ZKC100 | 1” | 46,04 zł |  | - | 48 |

| Zawór ogrodowy: Czerpalny + przyłącze do węża z metalową szybkozłączką |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 2040ST015+COD2070.015 | ½ | 61,73zł |  | 1 | - |

| 1 zawór 2 złączki OPCJE! Zawór kulowy czerpalny ze złączką na wąż ogrodowy Dwa rodzaje złączek w komplecie Max ciśnienie pracy PN16 Max temperatura pracy 95oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| V-ZKC12/SZ | ½” | 24,13 zł | - | 96 |

| Zawór kulowy z motylkiem GWxGW Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-ZKM12 | ½” | 21,66zł |  | 12 | 144 |
| V-ZKM34 | ¾” | 29,48zł |  | 16 | 96 |
| V-ZKM100 | 1” | 52,59zł |  | 10 | 60 |

| Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-ZKM12NW | ½” | 21,98zł |  | 12 | 144 |
| V-ZKM34NW | ¾” | 30,21zł |  | 16 | 96 |
| V-ZKM100NW | 1” | 55,77zł |  | 8 | 48 |

| Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ ze śrubunkiem Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-ZKMS12 | ½” | 27,68zł |  | 10 | 120 |
| V-ZKMS34 | ¾” | 41,78zł |  | 12 | 72 |
| V-ZKMS100 | 1” | 72,94zł |  | 8 | 48 |

| Zawór kulowy z dźwignią GWxGW Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-ZKD12 | ½” | 20,24zł |  | 10 | 120 |
| V-ZKD34 | ¾” | 28,37zł |  | 16 | 96 |
| V-ZKD100 | 1” | 54,00zł |  | 8 | 48 |
| V-ZKD5/4 | 1 ¼” | 78,40zł |  | 6 | 36 |
| V-ZKD6/4 | 1 ½” | 111,79zł |  | 4 | 24 |
| V-ZKD200 | 2” | 179,04zł |  | 2 | 12 |

| Zawór kulowy z filtrem skośnym Max temperatura pracy 110oC Max ciśnienie pracy PN20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| V-ZKF12 | ½” | 32,27zł | 12 | 72 |
| V-ZKF34 | ¾” | 47,46zł | 10 | 60 |
| V-ZKF100 | 1” | 60,04zł | 8 | 48 |
| V-ZKF100/ST | 1” STRONG | 75,74zł | 6 | 36 |

| Zawór kątowy z głowicą ceramiczną ROUND z filtrem ½ x 3/8” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/kpl | EAN |  |  |
| 231ZKOCR-1F | ½”x 3/8” | 98,51zł |  | 2 | - |

| Zawór kątowy z głowicą ceramiczną ROUND ½ x 3/8” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/kpl | EAN |  |  |
| 231ZKOCR-1BF | ½”x 3/8” | 90,37zł |  | 2 | - |

| Przyłącze kątowe ROUND ½ x ½” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/szt | EAN |  |  |
| 231PK | ½”x ½” | 32,84zł |  | 1 | - |

| Przyłącze kątowe ROUND z uchwytem na słuchawkę ½ x ½” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/szt | EAN |  |  |
| 231PKU | ½”x ½” | 50,66zł |  | 1 | - |

| Zawór kątowy z głowicą ceramiczną SQUARE Z filtrem ½ x 3/8” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/kpl | EAN |  |  |
| 232ZKOCR-1F | ½”x 3/8” | 125,98zł |  | 2 | - |

| Zawór kątowy z głowicą ceramiczną SQUARE ½ x 3/8” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/kpl | EAN |  |  |
| 232ZKOCR-1BF | ½”x 3/8” | 117,85zł |  | 2 | - |

| Przyłącze kątowe SQUARE ½ x ½” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/szt | EAN |  |  |
| 232PK | ½”x ½” | 51,98zł |  | 1 | - |

| Przyłącze kątowe SQUARE z uchwytem na słuchawkę ½ x ½” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto/szt | EAN |  |  |
| 232PKU | ½”x ½” | 68,07zł |  | 1 | - |

*Ceny zaworów za komplet – 2 sztuki

| Zawór czerpalny kulowy, kątowy z filtrem z metalową rączką |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZF1/MP | ½ X 3/8 | 26,49zł |  | 1 | 100 |

| Zawór czerpalny kulowy, kątowy bez filtra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZBF1 | ½ X 3/8 | 14,33zł |  | 1 | 100 |
| ZBF2 | ½X ½ | 13,30zł |  | 1 | 100 |
| ZBF3 | ½ X¾” | 14,03zł |  | 1 | 100 |
| ZBF1/MP | ½ X 3/8 metalowe pokrętło | 19,34zł |  | 1 | 100 |
| ZBF2/MP | ½X ½ metalowe pokrętło | 19,78zł |  | 1 | 100 |

| Zawór pralkowy z przedłużką |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZPP34 | ¾” | 60,95zł |  | 1 | 100 |

| Zawór 5-cio drogowy 3/4x1/2x3/8x10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZG5D | ¾” | 71,30zł |  | 1 | 100 |

| Zawór grzybkowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZG1234 | ½ x ¾ | 23,20zł |  | 1 | 100 |

| Zawór kulowy MINI z dławikiem czerwony / niebieski GZ x złączka PEX ½ x 16 x 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto | EAN |  |  |
| MZ12W/PEX | 1/2x16x2.0 czerwony |  | 21,31zł |  | 1 | - |
| MZ12W/PEX/N | 1/2x16x2.0 niebieski |  | 21,31zł |  | 1 | - |
| Zawór kulowy - MINI GW x GZ. Kod towaru; Rozmiar; Cena netto; EAN. MZ12NW; ½” GW x GZ; 14,18zł; 1; -. Zawór kulowy - MINI GW x GW. Kod towaru; Rozmiar; Cena netto; EAN. MZ12NN; ½”GW x GW; 14,18zł; 1; -. Zawór kątowy z głowicą ceramiczną – kwadratowy + rozeta CUBIC. Kod towaru; Rozmiar; Cena netto; EAN. CUBIC-1; ½ x 3/8; 34,21zł; 1; -. CUBIC-2; ½ x ½; 34,69zł; 1; -. Zawór kątowy z głowicą ceramiczną – okrągły + rozeta. Kod towaru; Rozmiar; Cena netto; EAN. BLOCCO-1; ½ x 3/8; 27,88zł; 1; -. BLOCCO-2; ½ x ½; 28,15zł; 1; -. Zawór kulowy, spustowy, niklowany z metalowym łańcuszkiem i z metalową rączką. Kod towaru; Rozmiar; Cena netto; EAN. ZSV-MŁ; ½”; 25,13zł; 30; 150. Zawór spustowy, kulowy z końcówką na węża i zaślepką - art. ZSV Maksymalna temperatura 125oC Maksymalne ciśnienie 16 bar |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  | EAN |  |  |
| ZSV12 | ½” | 19,20zł |  |  | - | 160 |
| ZSV34 | ¾” | 27,49zł |  |  | - | 120 |
| ZSV12N | ½ ” | 22,42zł |  |  | - | 100 |

| Zawór kulowy spustowy kątowy Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZSV12-KĄTOWY-MOSIĘŻNY | ½” | 21,29zł | 12 | 144 |
| ZSV12-KĄTOWY-NIKLOWANY | ½” | 21,73zł | 12 | 144 |

| Zawór kulowy, pełny przepływ z zaworem odpowietrzająco-spustowym PN16 Maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 1410ST015 | ½” | 26,09zł |  | 20 | 100 |
| 1410ST020 | ¾” | 35,13zł |  | 12 | 60 |
| 1410ST025 | 1” | 57,82zł |  | 10 | 40 |

| # Zawór zwrotny klapowy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZZK1 | ½” | 25,63zł |  | - | - |
| ZZK2 | ¾” | 34,53zł |  | - | - |
| ZZK3 | 1” | 48,49zł |  | - | - |
| ZZK4 | 5/4” | 68,95zł |  | - | - |
| ZZK5 | 6/4” | 112,97zł |  | - | - |
| ZZK6 | 2” | 178,37zł |  | - | - |
| ZZK7 | 2 ½” | 260,28zł |  | - | - |

| Zawór strefowy, 2-drogowy z siłownikiem do systemów solarnych Max stężenie glikolu 50% Max ciśnienie pracy 10 bar Zakres temperatury -20oC – 160oC, Temperatura otoczenia 50oC Długość kabla: 60cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 702S12 | ½” | 624,63zł |  | 1 | - |
| 702S34 | ¾” | 625,82zł |  | 1 | - |
| 702100 | 1” | 629,36zł |  | 1 | - |

| Zawór strefowy, 3-drogowy z siłownikiem do systemów solarnych Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Zakres temperatury -20oC – 160oC, Temperatura otoczenia 50oC Długość kabla: 60cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 703S12 | ½” | 624,63zł |  | 1 | - |
| 703S34 | ¾” | 625,82zł |  | 1 | - |
| 703S100 | 1” | 629,36zł |  | 1 | - |

| FILTR Z MAGNETYZEREM Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy 6bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9085 | ¾” | 324,60zł | 1 | - |

| FILTR Z MAGNETYZEREM NANO – wysokość 10,6cm Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy 6bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9080 | ¾” | 291,10zł | 1 | - |

| Mosiężny separator zanieczyszczeń z wkładem magnetycznym, z zaworem spustowym 3/8” z możliwością montażu zaworu odpowietrzającego do pionu 3/8” Maksymalne ciśnienie: 10bar Maksymalna temperatura: 130oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 9065-34 | ¾” | 670,78zł |  | 1 | - |
| 9065-100 | 1” | 690,00zł |  | 1 | - |

| Samoczyszczący Mosiężny Filtr z wkładem ze stali nierdzewnej ASI 304 Firmy Pintossi+C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 9060-12 | ½” | 418,00zł |  | 1 | 1 |
| 9060-34 | ¾” | 418,00zł |  | 1 | 1 |
| 9060-100 | 1” | 542,10zł |  | 1 | 1 |
| 9060-54 | 1 ¼” | 542,10zł |  | 1 | 1 |
| 9060-64 | 1 ½” | 677,30zł |  | 1 | 1 |
| 9060-200 | 2” | 677,30zł |  | 1 | 1 |

| Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 300mikronów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 9061-12-34 | ½”- ¾” | 27,50zł |  | 1 | 1 |
| 9061-1-54 | 1”- 1 ¼” | 35,26zł |  | 1 | 1 |
| 9061-64-2 | 1 ½”- 2” | 68,64zł |  | 1 | 1 |

| Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 100mikronów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 9062-12-34 | ½”- ¾” | 63,83zł |  | 1 | 1 |
| 9062-1-54 | 1”- 1 ¼” | 66,27zł |  | 1 | 1 |
| 9062-64-2 | 1 ½”- 2” | 87,56zł |  | 1 | 1 |

| Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 2200-12-C | ½” x ½” czerwony | 42,35zł |  | 1 | - |
| 2200-12-N | ½” x ½” niebieski | 42,35zł |  | 1 | - |
| 2200-34-C | ¾” x ¾” czerwony | 46,42zł |  | 1 | - |
| 2200-34-N | ¾” x ¾” niebieski | 46,42zł |  | 1 | - |

| Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy GW x GZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5553-12-C | ½” x ½” czerwony | 40,70zł |  | 1 | - |
| 5553-12-N | ½” x ½” niebieski | 40,70zł |  | 1 | - |
| 5553-34-C | ¾” x ¾” czerwony | 46,02zł |  | 1 | - |
| 5553-34-N | ¾” x ¾” niebieski | 46,02zł |  | 1 | - |

| Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy GW x GW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 5018-12-C | ½” x ½” czerwony | 42,97zł |  | 1 | - |
| 5018-12-N | ½” x ½” niebieski | 42,97zł |  | 1 | - |
| 5018-34-C | ¾” x ¾” czerwony | 52,45zł |  | 1 | - |
| 5018-34-N | ¾” x ¾” niebieski | 52,45zł |  | 1 | - |

| Zawór kątowy kulowy pod kocioł GAZOWY ¾” x ¾” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 7200 ¾ GAZ DVGW | ¾” x ¾” | 48,92zł |  | 1 | - |

| Kod | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-4-EL | Zestaw 4-elementowy: zawór kulowy kątowy ½”x ½” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½”x ½” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z niebieską rączką | 173,07zł |

| Kod | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-5-EL | Zestaw 5-elementowy: zawór kulowy kątowy ½”x ½” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½”x ½” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” gazowy | 216,95zł |

| Kod | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-6-EL | Zestaw 6-elementowy: zawór kulowy kątowy ½”x ½” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½”x ½” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” gazowy Filtr z magnetyzerem 13200Gausów | 541,55zł |

| Zawór antyskażeniowy EA do zabezpieczania przepływów zwrotnych Temperatura robocza: 65oC Maksymalna temperatura pracy 90oC (1h) Maksymalne ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-ZAS12 | ½” | 17,20zł |  | 16 | - |
| V-ZAS34 | ¾” | 23,20zł |  | 12 | - |
| V-ZAS100 | 1” | 37,83zł |  | 15 | - |

| Filtr osadnikowy do C.O. Maksymalna temperatura pracy 100oC Maksymalne ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| V-FO12 | ½” | 17,04zł |  | 16 | - |
| V-FO34 | ¾” | 24,54zł |  | 20 | - |
| V-FO100 | 1” | 36,68zł |  | 12 | - |
| V-FO54 | 1 ¼” | 62,19zł |  | 6 | - |
| V-FO64 | 1 ½” | 87,56zł |  | 4 | - |
| V-FO200 | 2” | 128,72zł |  | 2 | - |

# AKCESORIA DO SYSTEMÓW SOLARNYCH

| Zawór bezpieczeństwa nakrętno – nakrętny art. 1555 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 1555123460 | ½ X ¾ 6,0bar | 56,62zł |  | 1 | - |
| 1555123480 | ½ x ¾ 8,0bar | 56,62zł |  | 1 | - |

| Zawór odpowietrzający do pionu do systemów solarnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 507S | 3/8” | 47,27zł |  | 1 | 100 |

| Zawór strefowy, 2-drogowy z siłownikiem do systemów solarnych Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Zakres temperatury -20oC – 160oC, Temperatura otoczenia 50oC Długość kabla: 60cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 702S12 | ½” | 624,63zł |  | 1 | - |
| 702S34 | ¾” | 625,82zł |  | 1 | - |
| 702100 | 1” | 629,36zł |  | 1 | - |

| Zawór strefowy, 3-drogowy z siłownikiem do systemów solarnych Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Zakres temperatury -20oC – 160oC, Temperatura otoczenia 50oC Długość kabla: 60cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 703S12 | ½” | 624,63zł |  | 1 | - |
| 703S34 | ¾” | 625,82zł |  | 1 | - |
| 703S100 | 1” | 629,36zł |  | 1 | - |

| Płyn na bazie glikolu propylenowego o stężeniu ok. 50% Zabezpieczenie do temperatury -35oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GLIKOMAX20 | 20L – glikol polipropylenowy | 253,00zł |  | 1 | - |
| GLIKOTEC | 20L - etylenowy | 205,50zł |  | 1 | - |

# AKCESORIA GRZEJNIKOWE

| Korek grzejnikowy malowany pełny 1” Pakowany w woreczek foliowy z opisem / wytłoczki kartonowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG2L | 1” | 2,68zł |  | 1/10 | 100 |
| GG2P | 1” | 2,68zł |  | 1/10 | 100 |

| Korek grzejnikowy malowany redukcyjny Pakowany w woreczek foliowy z opisem / wytłoczki kartonowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG3L | 1”x ½” | 2,68zł |  | 1/10 | 100 |
| GG3P | 1”x ½” | 2,68zł |  | 1/10 | 100 |
| G93L | 1”x ¾” | 3,48zł |  | 1/10 | 100 |
| G93P | 1”x ¾” | 3,48zł |  | 1/10 | 100 |
| G94L | 1” x 3/8” | 3,48zł |  | 1/10 | 100 |
| G94P | 1” x 3/8” | 3,48zł |  | 1/10 | 100 |

| Korek / redukcja ocynkowana 5/4” 5/4x1/2” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| G54L | 5/4”x ½” lewy | 9,14zł |  | 1/10 | 100 |
| G54P | 5/4”x ½” prawy | 9,14zł |  | 1/10 | 100 |
| GG5L | 5/4” | 9,14zł |  | 1/10 | 100 |
| GG5P | 5/4” | 9,14zł |  | 1/10 | 100 |

| Odpowietrznik mechaniczny ½ z o-ringiem na kluczyk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 51012 | ½” | 4,22zł |  | 50 | 500 |
| 51038 | 3/8” | 4,04zł |  | 50 | 500 |
| 51034 | ¾” | 6,31zł |  | 50 | 500 |

| Kluczyk do odpowietrznika mechanicznego z o-ringiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 51012KL | Plastikowy | 0,86zł |  | 50 | - |
| 51012-METAL | Metalowy | 2,36zł |  | 50 | - |

| Korek zaślepiający niklowany ½” z o-ringiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG12 | ½” | 3,38zł |  | 50 | 500 |
| GG38 | 3/8” | 3,32zł |  | 50 | 500 |
| GG34 | ¾” | 5,03zł |  | 50 | 500 |

Nypel grzejnikowy 1” czarny

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG8 | 1” | 1,22zł |  | - | 100 |
| G54N | 5/4” | 5,78zł |  | - | 100 |

| Uszczelki grzejnikowe Fibrowe i EPDM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG4 | 1” – 2mm – fibra | 0,34zł |  | - | 100 |
| GG5 | 1” –1,5mm –fibra | 0,34zł |  | - | 100 |
| EPDM | 1” - EPDM | 0,45zł |  | - | 100 |

| ZESTAW 1 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM/SILIKON - 4szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG31E | +Uszczelki EPDM | 25,93zł |  | 1 | 40 |
| GG31F | + Uszczelki fibrowe | 27,50zł |  | 1 | 40 |
| B-GG31E-CH/P | +Uszczelki silikono | 31,28zł |  | 1 | 40 |

| ZESTAW 1a Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt - kluczyk do odpowietrznika metalowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM/SILIKON - 4szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG31E | +Uszczelki EPDM | 25,93zł |  | 1 | 40 |
| GG31F | + Uszczelki fibrowe | 25,93zł |  | 1 | 40 |

| ZESTAW 2 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy gięty malowany „szybki montaż - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt - wieszak grzejnikowy gięty malowany „szybki montaż” z kołkami rozporowymi – 2szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG31EWG | +Uszczelki EPDM | 31,28zł |  | 1 | 20 |
| GG31FWG | + Uszczelki fibrowe | 33,32zł |  | 1 | 20 |

| ZESTAW 3 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt - wieszak grzejnikowy zgrzewany „szybki montaż” z kołkami rozporowymi – 2szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG31EWSZM | +Uszczelki EPDM | 32,70zł |  | 1 | 20 |
| GG31FWSZM | + Uszczelki fibrowe | 34,96zł |  | 1 | 20 |

| ZESTAW 4 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt - wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany z kołkami rozporowymi – 2szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG31EWZM | +Uszczelki EPDM | 32,34zł |  | 1 | 20 |
| GG31FWZM | + Uszczelki fibrowe | 34,42zł |  | 1 | 20 |

| ZESTAW 5 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik automatyczny PINTOSSI+C 1/2” – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG31E34012 | +U - EPDM | 39,30zł |  | 1 | 20 |
| GG31F34012 | + U - fibrowe | 41,90zł |  | 1 | 20 |

| Pakiet grzejnikowy 1x ½” Korek grzejnikowy z o-ringiem + odpowietrznik mechaniczny z plastikowym/metalowym kluczykiem i uszczelką silikonową |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| B-GG31E-CH/P | 1x ½” | 20,47zł |  | 1 | 40 |
| B-GG31E-CH/M | 1x ½” | 21,27zł |  | 1 | 40 |

| Pakiet grzejnikowy 1x ½” Korek grzejnikowy z o-ringiem + odpowietrznik mechaniczny z plastikowym kluczykiem i uszczelką KLINKIERYTOWĄ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| B-GG31F-CH/P | 1x ½” | 23,32zł |  | 1 | 40 |

| # Wieszaki grzejnikowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| GG7 | Wieszak odgięty ocynkowany | 2,19zł |  | 1 | 100 |
| GG7M | Wieszak odgięty malowany | 2,22zł |  | 1 | 100 |
| GG77 | Wieszak zgrzewany ocynkowany 7x120 | 1,87zł |  | 2 | 100 |
| GG77M | Wieszak zgrzewany malowany 7x120 | 1,95zł |  | 2 | 100 |
| GG77MH | Wieszak zgrzewany malowany 7x100 | 1,78zł |  | 2 | 250 |
| GG1M | Wieszak zgrzewany do szybkiego montażu malowany | 2,08zł |  | 2 | 250 |
| GG2MH | Wieszak zgrzewany do szybkiego montażu ocynkowany | 2,00zł |  | 2 | 250 |
| GG7K | Wieszak odgięty ocynkowany+ kołki rozporowe | 3,06zł |  | 2 | 200 |
| GG77DMH | Wieszak zgrzewany ocynkowany długi | 2,28zł |  | 2 | 100 |
| GG7KM | Wieszak odgięty malowany + kołki rozporowe | 3,17zł |  | 2 | 100 |
| GG3WM | Wieszak gięty malowany | 1,66zł |  | 2 | 100 |
| GG3WO | Wieszak gięty ocynkowany | 1,66zł |  | 2 | 100 |
| GG7MU | Wieszak odgięty mal. uniwersalny (HISZPAŃSKI) | 1,87zł |  | 1 | 100 |
| GG7KMU | Wieszak odgięty mal. uniwersalny +2kołki rozporowe (HISZPAŃSKI) | 2,39zł |  | 1 | 100 |

# ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE I CHROMOWANE

TRÓJNIK MOSIĘŻNY

| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM38 | 3/8” | 10,79zł |  | - | - |
| TM12 | ½” | 12,75zł |  | 30 | 240 |
| TM34 | ¾” | 22,44zł |  | 15 | 120 |
| TM1 | 1” | 36,45zł |  | - | 72 |
| TM54 | 5/4” | 73,88zł |  | - | - |

| TRÓJNIK MOSIĘŻNY REDUKCYJNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| TMR34x12 | ¾” x ½” | 22,65zł |  | 5 | 100 |
| TMR1x12 | 1 x ½” | 37,41zł |  | 5 | 60 |
| TMR1x34 | 1 x ¾” | 38,48zł |  | 5 | 60 |

| KOLANO MOSIĘŻNE 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| KM6-38 | 3/8” | 9,94zł |  | - | - |
| KM6-12 | ½” | 10,79zł |  | - | 260 |
| KM6-34 | ¾” | 16,27zł |  | 20 | 160 |
| KM6-1 | 1” | 26,75zł |  | - | 100 |
| KM6-54 | 5/4” | 48,16zł |  | - | - |

| KOLANO MOSIĘŻNE 6 REDUKCYJNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| KM6R34x12 | ¾ x ½” | 13,30zł |  | 40 | 160 |
| KM6R1x34 | 1x ¾” | 20,30zł |  | 25 | 100 |

| KOLANO MOSIĘŻNE 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| KM7-38 | 3/8” | 10,56zł |  | - | - |
| KM7-12 | ½” | 11,50zł |  | 30 | 240 |
| KM7-34 | ¾” | 21,03zł |  | 15 | 120 |
| KM7-1 | 1” | 29,10zł |  | - | 100 |
| KM7-54 | 5/4” | 49,35zł |  | - | - |

| MUFA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| MM38 | 3/8” | 7,11zł |  | - | - |
| MM12 | ½” | 10,21zł |  | - | 250 |
| MM34 | ¾” | 11,83zł |  | 25 | 200 |
| MM1 | 1” | 17,38zł |  | - | 125 |
| MM54 | 5/4” | 27,91zł |  | - | - |

| MUFA MOSIĘŻNA REDUKCYJNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| MMR12X38 | ½” x 3/8” | 8,82zł |  | - | - |
| MMR12X34 | ¾” x ½” | 9,26zł |  | 20 | 260 |
| MMR1X12 | 1 x ½” | 12,42zł |  | 10 | 160 |
| MMR1X34 | 1 x ¾” | 15,66zł |  | 10 | 120 |

| PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA ½” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| PM12-10 | 10mm | 4,59zł |  | 75 | 600 |
| PM12-15 | 15mm | 5,71zł |  | 75 | 600 |
| PM12-20 | 20mm | 6,84zł |  | 50 | 400 |
| PM12-25 | 25mm | 8,69zł |  | 90 | 360 |
| PM12-30 | 30mm | 10,34zł |  | - | 300 |
| PM12-40 | 40mm | 12,72zł |  | 25 | 200 |
| PM12-50 | 50mm | 15,85zł |  | 25 | 200 |
| PM12-60 | 60mm | 21,60zł |  | - | - |

| PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA ¾” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| PM34-10 | 10mm | 10,56zł |  | - | - |
| PM34-15 | 15mm | 10,82zł |  | - | 300 |
| PM34-20 | 20mm | 12,18zł |  | - | 300 |
| PM34-25 | 25mm | 15,77zł |  | - | - |
| PM34-30 | 30mm | 17,75zł |  | 25 | 200 |
| PM34-40 | 40mm | 20,24zł |  | 20 | 160 |
| PM34-50 | 50mm | 25,96zł |  | 15 | 120 |

| NYPEL MOSIĘŻNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| NM38 | 3/8” | 5,32zł |  | - | - |
| NM12 | ½” | 5,39zł |  | - | 500 |
| NM34 | ¾” | 916zł |  | - | 300 |
| NM1 | 1” | 14,03zł |  | 20 | 160 |
| NM54 | 5/4” | 30,86zł |  | - | - |

| NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| NRM1238 | ½ x 3/8 | 5,39zł |  | - | 500 |
| NRM3438 | ¾” x 3/8” | 8,68zł |  | - | - |
| NRM3412 | ¾ x ½ | 8,73zł |  | 40 | 320 |
| NRM112 | 1 x ½ | 12,97zł |  | 25 | 200 |
| NRM134 | 1 x ¾ | 16,35zł |  | 25 | 200 |

| REDUKCJA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| RMW1Z34 | GW 1 x GZ ¾ | 14,74zł |  | 20 | 160 |
| RMW12Z38 | GW ½ x GZ 3/8 | 3,91zł |  | 75 | 600 |
| RMW34Z12 | GW ¾ x GZ ½ | 8,02zł |  | - | 300 |

| REDUKCJA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| RMZ12W38 | GZ ½ x GW 3/8 | 3,58zł |  | 105 | 840 |
| RMZ12W14 | GZ ½ x GW ¼ | 5,82zł |  | 75 | 600 |
| RMZ34W12 | GZ ¾ x GW ½ | 6,40zł |  | 50 | 400 |
| RMZ1W34 | GZ 1 x GW ¾ | 12,05zł |  | 25 | 200 |
| RMZ1W12 | GZ1 x GW ½ | 15,85zł |  | 60 | 240 |
| RMZ54W1 | GZ 5/4 x GW 1 | 26,84zł |  | - | - |

| KOREK ZAŚLEPIAJĄCY MOSIĘŻNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| KZM38 | 3/8” | 4,28zł |  | 50 | - |
| KZM12 | ½” | 4,37zł |  | 50 | 500 |
| KZM34 | ¾” | 5,39zł |  | 25 | 500 |
| KZM1 | 1” | 7,48zł |  | 20 | 240 |

| ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZM38 | 3/8” | 3,93zł |  | - | - |
| ZM12 | ½” | 4,46zł |  | 25 | 500 |
| ZM34 | ¾” | 7,40zł |  | 25 | 500 |
| ZM1 | 1” | 7,89zł |  | 20 | 260 |

| TRÓJNIK CHROMOWANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| TC38 | 3/8” | 12,11zł |  | - | - |
| TC12 | ½” | 13,18zł |  | 30 | 240 |
| TC34 | ¾” | 20,30zł |  | 15 | 120 |

| TRÓJNIK CHROMOWANY WZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| TC12WZ | ½” | 17,42zł |  | 50 | 200 |

| KOLANO CHROMOWANE 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| KC6-38 | 3/8” | 10,38zł |  | - | - |
| KC6-12 | ½” | 10,82zł |  | - | 260 |
| KC6-34 | ¾” | 17,86zł |  | 20 | 160 |

| KOLANO CHROMOWANE 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| KC7-38 | 3/8” | 13,41zł |  | - | - |
| KC7-12 | ½” | 14,40zł |  | 30 | 240 |
| KC7-34 | ¾” | 22,58zł |  | 15 | 120 |

| MUFA CHROMOWANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| MC38 | 3/8” | 6,50zł |  | - | - |
| MC12 | ½” | 9,71zł |  | - | 250 |
| MC34 | ¾” | 10,09zł |  | 25 | 200 |

| PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA ½” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| PC12-10 | 10mm- gruba | 5,71zł |  | 75 | 600 |
| PC12-15 | 15mm | 5,15zł |  | 75 | 600 |
| PC12-20 | 20mm - gruba | 8,78zł |  | 50 | 400 |
| PC12-25 | 25mm | 8,86zł |  | - | - |
| PC12-30 | 30mm - gruba | 12,58zł |  | - | 300 |
| PC12-40 | 40mm | 11,62zł |  | 25 | 200 |
| PC12-50 | 50mm | 16,86zł |  | 25 | 200 |
| PC12-60 | 60mm | 24,11zł |  | - | - |

| PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA ¾” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| PC34-15 | 15mm | 9,59zł |  | - | - |
| PC34-20 | 20mm | 11,44zł |  | - | - |
| PC34-30 | 30mm | 15,70zł |  | - | - |
| PC34-40 | 40mm | 20,89zł |  | - | - |
| PC34-50 | 50mm | 26,15zł |  | - | - |

| NYPEL CHROMOWANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| NC38 | 3/8” | 4,86zł |  | 80 | 600 |
| NC12 | ½” | 5,70zł |  | - | 500 |
| NC34 | ¾” | 6,81zł |  | - | 300 |

| NYPEL REDUKCYJNY CHROMOWANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| NRC1238 | ½ x 3/8 | 5,41zł |  | - | 500 |
| NRC3412 | ¾ x ½ | 8,00zł |  | 40 | 320 |

| REDUKCJA CHROMOWANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| RCW12Z38 | GW ½ x GZ 3/8 | 3,93zł |  | 75 | 600 |
| RCW34Z12 | GW ¾ x GZ ½ | 7,39zł |  | - | 300 |

| REDUKCJA CHROMOWANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| RCZ12W38 | GZ ½ x GW 3/8 | 4,03zł |  | 100 | 800 |
| RCZ34W12 | GZ ¾ x GW ½ | 6,84zł |  | 50 | 400 |
| RCZ1W34 | GZ 1” x GW ¾ | 12,63zł |  | - | - |
| RCZ12W14 | GZ ½ x GW ¼” | 6,23zł |  | - | - |

| ZAŚLEPKA CHROMOWANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ZC38 | 3/8” | 4,28zł |  | - | - |
| ZC12 | ½” | 4,75zł |  | 75 | 600 |
| ZC34 | ¾” | 7,12zł |  | 50 | 400 |
| ZC1 | 1” | 9,97zł |  | - | 250 |

# AKCESORIA DO BATERII

| Słuchawka prysznicowa jedno-funkcyjna Seria: FRESCO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| FRESCO |  | 12,92zł |  | 1 | - |

| Słuchawka prysznicowa trzy-funkcyjna Seria: VENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| VENTO |  | 35,47zł |  | 1 | - |

| Wąż prysznicowy wzmocniony Seria: TORRENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WPWZ125 | 125 cm | 32,27zł |  | 1 | 50 |
| WPWZ150 | 150 cm | 36,05zł |  | 1 | 50 |
| WPWZ200 | 200 cm | 43,59zł |  | 1 | 50 |

| Wąż prysznicowy wzmocniony rozciągliwy Seria: SERPENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WPR125 | 125 cm | 39,46zł |  | 1 | 50 |
| WPR150 | 150 cm | 43,42zł |  | 1 | 50 |
| WPR200 | 200 cm | 47,86zł |  | 1 | 50 |

| Perlator z regulowanym strumieniem wody 2 funkcje Seria: STORM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| PER-DŁ | 7,98 | 16,21zł |  | 1 | - |
| PER-KR | 6,80 | 13,81zł |  | 1 | - |

| Perlator do wylewki bateryjnej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| PER12 | ½” | 5,69zł |  | 100 | - |
| PER34 | ¾” | 7,22zł |  | 100 | - |

# MOCOWANIA I OBEJMY

| # Mocowania do ceramiki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| K213 | Mocowanie WC 6x80 | 1,28zł |  | 1 | 50 |
| U039 | Mocowanie umywalki 8x100 | 2,04zł |  | 1 | 30 |
| U040A | Mocowanie umywalki 8x120 | 2,51zł |  | 1 | 25 |
| U041A | Mocowanie umywalki 8x140 | 2,88zł |  | 1 | 25 |
| U045 | Mocowanie umywalki 8x 160 | 3,09zł |  | 1 | 20 |
| U052 | Mocowanie umywalki 10x100 | 3,59zł |  | 1 | 20 |
| U051 | Mocowanie umywalki 10x120 | 3,70zł |  | 1 | 20 |
| U049 | Mocowanie umywalki 10x140 | 4,02zł |  | 1 | 20 |

| WSPORNIK REGULOWANY POD WYMIENNIK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  | EAN |  |  |
| WSPORNIK | - | 46,44zł |  |  | 1 | 1 |
| WSPORNIK REGULOWANY POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY |  |  |  |  |  |  |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| WSPORNIK1 | - | 34,46zł |  |  | 1 | 1 |

| WSPORNIK STAŁY POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WSPORNIK2 | - | 23,97zł |  | 1 | 1 |

| Obejma metalowa do rur z kołkiem rozporowym ocynkowana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OM3/8 | 3/8”*15-18 | 1,83zł |  | - | 100 |
| OM1/2 | 1/2”*20-24 | 1,87zł |  | - | 100 |
| OM3/4 | 3/4”*25-29 | 1,99zł |  | - | 100 |
| OM1 | 1”*32-37 | 2,10zł |  | - | 100 |
| OM5/4 | 5/4”*40-45 | 2,28zł |  | - | 100 |
| OM6/4 | 6/4”*47-52 | 2,50zł |  | - | 100 |
| OM2 | 2”*58-62 | 2,72zł |  | - | 50 |
| OM2/1/2 | 2.1/2”*75-80 | 3,43zł |  | - | 50 |
| OM4 | 4”*106-111 | 4,39zł |  | - | 25 |
| OM6 | 6”*155-162 | 5,32zł |  | - | - |
| OM8 | 8”*195-205 | 11,78zł |  | - | - |

| Obejma metalowa do rur z kołkiem rozporowym i uszczelką, ocynkowana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OM3/8G | 3/8”*15-18 | 2,08zł |  | - | 100 |
| OM1/2G | 1/2”*20-24 | 2,13zł |  | - | 100 |
| OM3/4G | 3/4”*25-29 | 2,31zł |  | - | 100 |
| OM1G | 1”*32-37 | 2,48zł |  | - | 100 |
| OM5/4G | 5/4”*40-45 | 2,94zł |  | - | 100 |
| OM6/4G | 6/4”*47-52 | 3,15zł |  | - | 100 |
| OM2G | 2”*58-62 | 3,53zł |  | - | 50 |
| OM2/1/2G | 2.1/2”*75-80 | 4,20zł |  | - | 50 |
| OM3G | 3” | 5,19zł |  |  | - |
| OM4G | 4”*106-111 | 5,94zł |  | - | 25 |
| OM6G | 6”*155-162 | 7,44zł |  |  | - |
| OM8G | 8”*195-205 | 18,90zł |  |  | - |

| Obejma metalowa podwójna z kołkiem rozporowym ocynkowana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OM3/8x2 | 3/8”*15-18 | 2,89zł |  | - | 100 |
| OM1/2x2 | 1/2”*20-24 | 2,99zł |  | - | 100 |
| OM3/4x2 | 3/4”*25-29 | 3,20zł |  | - | 100 |
| OM1x2 | 1”*32-37 | 3,44zł |  | - | 50 |

| Obejma metalowa podwójna z kołkiem rozporowym i uszczelką, ocynkowana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| OM3/8Gx2 | 3/8”*15-18 | 3,44zł |  | - | 100 |
| OM1/2Gx2 | 1/2”*20-24 | 3,90zł |  | - | 100 |
| OM3/4Gx2 | 3/4”*25-29 | 4,17zł |  | - | 50 |
| OM1Gx2 | 1”*32-37 | 4,46zł |  | - | 50 |

| Uchwyt pojedynczy do rur miedzianych ze śrubą i kołkiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| U115 | 15 | 0,19zł |  | - | 50 |
| U118 | 18 | 0,23zł |  | - | 50 |
| U122 | 22 | 0,27zł |  | - | 50 |
| U128 | 28 | 0,35zł |  | - | 50 |

| Uchwyt podwójny do rur miedzianych ze śrubą i kołkiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| U215 | 15 | 0,29zł |  | - | 50 |
| U218 | 18 | 0,35zł |  | - | 50 |
| U222 | 22 | 0,38zł |  | - | 50 |
| U228 | 28 | 0,48zł |  | - | 50 |

# WĘŻE I AKCESORIA DO PRALKI

| Wąż zasilający pralki w oplocie nylonowym Przyłącza GW ¾” kolanko ¾” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WPZK-NYL-100 |  | 100 cm | 15,67 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-150 |  | 150 cm | 19,03 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-200 |  | 200 cm | 22,41 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-250 |  | 250 cm | 25,77 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-300 |  | 300 cm | 30,05 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-350 |  | 350 cm | 33,41 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-400 |  | 400 cm | 36,77 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-450 |  | 450 cm | 40,16 |  | 1 | - |
| WPZK-NYL-500 |  | 500 cm | 43,57 |  | 1 | - |
|  | Możliwa jest produkcja długości nietypowych (tj. nie uwzględnionych w cenniku) |  |  |  |  |  |

| Wąż zasilający pralki PVC Przyłącza ¾” x ¾” NN - KOLANKO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WPZ-PVC-100 | 100 cm | 15,75 zł |  | 1 | - |
| WPZ-PVC-150 | 150 cm | 15,75 zł |  | 1 | - |
| WPZ-PVC-200 | 200 cm | 17,26 zł |  | 1 | - |
| WPZ-PVC-250 | 250 cm | 21,83 zł |  | 1 | - |
| WPZ-PVC-300 | 300 cm | 24,70 zł |  | 1 | - |
| WPZ-PVC-400 | 400 cm | 36,78 zł |  | 1 | - |
| WPZ-PVC-500 | 500 cm | 44,37 zł |  | 1 | - |

| Wąż odpływowy pralki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WP-ODPŁ-100 | 100 cm* | 7,91 zł |  | 1 | - |
| WP–ODPŁ-150 | 150 cm | 9,28 zł |  | 1 | - |
| WP–ODPŁ-200 | 200 cm | 11,43 zł |  | 1 | - |
| WP-ODPŁ-250 | 250 cm | 13,49 zł |  | 1 | - |
| WP-ODPŁ-300 | 300 cm | 15,68 zł |  | 1 | - |
| WP-ODPŁ-400 | 400 cm | 22,50 zł |  | 1 | - |
| WP-ODPŁ-500 | 500 cm | 27,59 zł |  | 1 | - |

| Wąż odpływowy pralki rozciągliwy 80cm – 200cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| WPOR | 80 – 200 cm | 18,25zł |  | 1 | - |

| Łuk plastikowy do węża odpływowego pralki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| ŁUK-180 | 180o | 2,50zł |  | 1 | - |

| Filtr zmiękczający wodę do pralki i zmywarki (nakrętka – mosiądz niklowany, korpus – poliwęglan) Max ciśnienie 8 bar, max temperatura 50oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |
| 9083 | ¾ | 126,90zł |  | 1 | - |

| Zapas do filtra zmiękczającego wodę (wystarcza na 6-8 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |  |  |
| 9084 |  | 15,93zł |  | 1 | 6 |  |