SPIS TREŚCI

ZAWORY GRZEJNIKOWE	2

ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE…………………………………………………………………………………………..5

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH………………………………………………………………………………………6

ZAWORY OZDOBNE I AKCESORIA………….……………………………………………………………………………………..8

ROZDZIELACZE I SZAFKI………………………………………………………………………………………………………….….22

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA……………………………………………………………………………………………………….23

ODPOWIETRZNIKI………………………………………………………………………………………………………………………24

REDUKTORY CIŚNIENIA………………………………………………………………………………………………………………26

URZĄDZENIA POMIAROWE……………………………………………………………………………………………………….27

ARMATURA PRZEPŁYWOWA	29

ARMATURA PRZEPŁYWOWA - ZESTAWY ZAWORÓW POD KOCIOŁ…………………………………………….39

AKCESORIA GRZEJNIKOWE	……………………………………………………………………………………….42

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE I CHROMOWANE…………………………………………………………………………………..……46

AKCESORIA DO BATERII ………………………………………………………………………………………………………..…..52

MOCOWANIA I OBEJMY ……………………………………………………………………………………………………….…..53

WĘŻE I AKCESORIA DO PRALKI ………………………………………………………………………………………………….55

NTM - system złączek zaprasowywanych do rur wielowarstwowych - seria 700S………………………..57

NTM - system złączek skręcanych do rur wielowarstwowych - seria 900……………………….…………..61

NTM - rury wielowarstwowe……………………………………………………………………………………………………..65

NTM - maszyny zaciskowe i szczęki TH……………………………………………………………..………………………..65

NTM - system złączek skręcanych do rur miedzianych - seria 200H……………………………..……………..66

Przyłącza elastyczne - DN8 - STANDARD……………………………………………………………………………………69

Przyłącza elastyczne - DN12 - GIGANT……………………………………………………………………………………….73

Przyłącza elastyczne - DN19 - MAXI GIGANT……………………………………………………………………………….75

Przyłącza elastyczne - DN25 - TERA…………………………………………………………………………………………….76

Przyłącza elastyczne - DN32 - BIG……………………………………………………………………………………………….77

Przyłącza elastyczne - DN40 - MEGA BIG…………………………………………………………………………………….78

Przyłącza elastyczne - DN50 - HEKTO………………………………………………………………………………………….79

ZAWORY GRZEJNIKOWE

|  | Zawór termostatyczny kątowy – art. 110 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 11036212 |  | ½” | 41,44zł | 5 | 100 |
| 11036034 |  | ¾” | 59,59zł | 12 | 120 |
| 11036238 |  | 3/8” | 41,44zł | 5 | 100 |

|  | Zawór termostatyczny prosty – art. 111 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 11136212 |  | ½” | 41,44zł | 5 | 100 |
| 11136034 |  | ¾” | 59,59zł | 12 | 120 |
| 11136238 |  | 3/8” | 41,44zł | 5 | 100 |

|  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy – art. 100P Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 100P36212 |  | ½” | 47,20zł | 5 | 100 |
| 100P36234 |  | ¾” | 65,29zł | 12 | 120 |
| 100P36238 |  | 3/8” | 47,20zł | 5 | 100 |

|  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty – art. 101P Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 101P36212 |  | ½” | 47,20zł | 5 | 100 |
| 101P36234 |  | ¾” | 65,29zł | 12 | 120 |
| 101P36238 |  | 3/8” | 47,20zł | 5 | 100 |

|  | Zawór termostatyczny kątowy z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 11436212 |  | ½” x 24x19 | 39,27zł | 5 | 100 |

|  | Zawór termostatyczny prosty z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 11536212 |  | ½” x 24x19 | 39,64zł | 5 | 100 |

|  | Głowica termostatyczna cieczowa Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4oC do 30oC Możliwość blokady |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 130 |  | 26x1,5 | 60,86zł | 1 | 100 |
| 129 |  | 30x1,5 | 60,86zł | 1 | 100 |

|  | Głowica termostatyczna cieczowa z kapilarą – art. 131 Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4oC do 30oC Możliwość blokady. Długość przewodu 2m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 131 |  | 26x1,5 | 140,68zł | 1 | 25 |

|  | Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – art. 238 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 23836212 |  | ½” | 33,22zł | 5 | 100 |
| 23836012 |  | ½” | 29,90zł | 5 | 100 |
| 23836034 |  | ¾” | 70,00zł | 12 | 120 |
| 23836238 |  | 3/8” | 33,22zł | 5 | 100 |
| 238360100 |  | 1” | 133,00zł | 5 | - |

|  | Zawór grzejnikowy zwykły prosty – art. 239 Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 23936212 |  | ½” | 33,22zł | 5 | 100 |
| 23936012 |  | ½” | 30,19zł | 5 | 100 |
| 23936034 |  | ¾” | 70,00zł | 12 | 120 |
| 23936238 |  | 3/8” | 33,22zł | 5 | 100 |
| 239360100 |  | 1” | 133,00zł | 5 | - |

|  | Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 24036212 |  | ½” x24x19 | 33,20zł | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy zwykły prosty – na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 24136212 |  | ½” x24x19 | 33,20zł | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 33036212 |  | ½” | 30,80zł | 5 | 100 |
| 33036034 |  | ¾” | 51,52zł | 12 | 120 |
| 33036238 |  | 3/8” | 30,80zł | 5 | 100 |
| 330360100 |  | 1” | 122,07 | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 33136212 |  | ½” | 31,40zł | 5 | 100 |
| 33136034 |  | ¾” | 51,52zł | 12 | 120 |
| 33136238” |  | 3/8” | 31,40zł |  |  |
| 331360100 |  | 1” | 124,40zł | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 33236212 |  | ½”24x19 | 31,20zł | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 33336212 |  | ½”24x19 | 32,38zł | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy odcinający kątowy standard Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5836212 |  | ½” | 27,53zł | 5 | 100 |
| 5836012 |  | ½” | 25,41zł | 5 | 100 |

|  | Zawór grzejnikowy odcinający prosty standard Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5936212 |  | ½” | 28,05zł | 5 | 100 |
| 5936012 |  | ½” | 25,89zł | 5 | 100 |

Złączka do zaworów z O-ringiem art. 362

Złączka do zaworów bez O-ringu art. 360

|  | Głowica termostatyczna cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1TT |  | M30 x 1,5 | 38,27zł | - | 100 |

# ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE

|  | # Zawór grzejnikowy prosty do systemu 2 – rurowego Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 278362 |  | ½” | 80,27zł | 12 | 120 |

|  | # Zawór grzejnikowy termostatyczny do systemu 2 - rurowego Maksymalna temperatura 100oC, Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 116362 |  | ½” | 74,09zł | 12 | 120 |

|  | # Zawór grzejnikowy termostatyczny do systemu 2 – rurowego kolankowy Maksymalna temperatura 100oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 27527612K |  | ½” | 107,57zł | 10 | 100 |

|  | # Złączka do rury wielowarstwowej PEXAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 696 |  | 16x24x19 | 19,15zł | 10 | 500 |

|  | # Złączka zaciskowa rurki miedzianej twardej 15mm ( 4 elementy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 699 |  | 15 x24x19 | 12,33zł | 10 | 500 |

|  | Rurka chromowana 1000mm Ø15mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| LC01 |  | 15 mm | 61,97zł | 1 | - |

|  | Zawór grzejnikowy H kątowy/prosty ¾” Kompletny z nyplami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZHK* |  | ¾ x ½ | 56,14zł | 8 | 80 |
| ZHP* |  | ¾ x ½ | 56,14zł | 8 | 80 |

|  | Złączka do zaworu grzejnikowego H ½ x ¾” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 3412 |  | ½” x ¾” | 4,22zł | 100 | 1000 |

|  | Złączka EUROCONUS - miedź ¾” x 15mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9100-M |  | ¾” x 15 | 10,22zł | 1 | - |

|  | Złączka EUROCONUS - 16 x 2.0 x 3/4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 836163/420 |  | 16x ¾”x2.0 | 11,38zł | 1 | - |
| 836203/420 |  | 20x ¾”x2.0 | 11,38zł | 1 | - |

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH

|  | Zawór grzejnikowy H kątowy ¾” kompletny z nyplami Plus głowica termostatyczna 1TR marki APM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZHK-ZESTAW-1TR | ¾”x ½” - kątowy | 87,49zł | 1 | 80 |
| ZHP-ZESTAW-1TR | ¾” x ½” - prosty | 87,49zł | 1 | 80 |

|  | Zawór grzejnikowy H kątowy ¾” kompletny z nyplami Plus głowica termostatyczna 1TT marki APM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZHK-ZESTAW2E |  | ¾”x ½” - kątowy | 92,87zł | 1 | - |
| ZHP-ZESTAW2E |  | ¾” x ½” - prosty | 92,87zł | 1 | - |

|  |  | ZESTAW Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Worek | Skin-pack |  |  |
| 1103625836212 | 1/2” - z o-ringiem - kątowy |  | 68,33zł | 69,75zł | 1 | 30 |
| 1113625936212 | 1/2” - z o-ringiem - prosty |  | 68,33zł | 69,75zł | 1 | 30 |

|  |  | ZESTAW Zawór termostatyczny + głowica+ zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Worek | Blister |  |  |
| 1101205836012 | 1/2” - kątowy |  | 126,75zł | 130,90zł | 1 | 10 |
| 1111205936012 | 1/2” - prosty |  | 126,75zł | 130,90zł | 1 | 10 |

|  |  | ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Worek | Blister |  |  |
| 11433236212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - kątowy |  | 69,22zł | 70,68zł | 1 | 30 |
| 11533336212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - prosty |  | 69,22zł | 70,68zł | 1 | 30 |

|  |  | ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny + głowica + zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Worek | Blister |  |  |
| 11413033236212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - kątowy |  | 130,02zł | 134,48zł | 1 | 10 |
| 11513033336212 | 1/2”x24x19 - z o-ringiem - prosty |  | 130,02zł | 134,48zł | 1 | 10 |

|  |  | ZESTAW Zawór grzejnikowy zwykły+ zawór odcinający (prosty/kątowy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Worek | Blister |  |  |
| 2385836212 | 1/2” - z o-ringiem - kątowy |  | 60,48zł | 61,55zł | 1 | 30 |
| 2385836012 | 1/2” - kątowy |  | 57,30zł | 55,80zł | 1 | 30 |
| 2395936212 | 1/2” - z o-ringiem - prosty |  | 60,48zł | 61,55zł | 1 | 30 |
| 2395936012 | 1/2” - prosty |  | 57,30zł | 55,80zł | 1 | 30 |

ZAWORY OZDOBNE

|  | Zestaw zaworów grzejnikowych BIAŁY Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 200KB015M16.12 |  | ½”x16.12 | 162,04zł | 1 | - |
| 200KB015R15 |  | ½”x15 | 162,04zł | 1 | - |

|  | Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 200KC015M16.12 |  | ½”x16.12 | 162,04zł | 1 | - |
| 200KC015R15 |  | ½”x15 | 162,04zł | 1 | - |

|  | Zestaw zaworów grzejnikowych CZARNY MAT Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 200KNN015M16.12 |  | ½”x16.12 | 221,43zł | 1 | - |
| 200KNN015R15 |  | ½”x15 | 221,43zł | 1 | - |

|  | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych BIAŁY Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 207KB015M16.12 |  | ½”x16.12 | 225,34zł | 1 | - |
| 207KB015R15 |  | ½”x15 | 216,56zł | 1 | - |

|  | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych CHROM Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 207KC015M16.12 |  | ½”x16.12 | 225,34zł | 1 | - |
| 207KC015R15 |  | ½”x15 | 216,56zł | 1 | - |

|  | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych CZARNY MAT Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 207KNN015M16.12 |  | ½”x16.12 | 279,48zł | 1 | - |
| 207KNN015R15 |  | ½”x15 | 270,71zł | 1 | - |

| Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM/BIAŁY/CZARNY/GRAFIT STRUKTURA - osiowy Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową / rurę miedzianą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  | Kolor |
| 230KC015M16.12 | ½”x16.12 | 180,55zł |  | 1 | CHROM |
| 230KC015R15 | ½”x15 | 180,55zł |  | 1 | CHROM |
| 230KB015M16.12 | ½”x16.12 | 192,08zł |  | 1 | BIAŁY |
| 230KB015R15 | ½”x15 | 192,08zł |  | 1 | BIAŁY |
| 230KNN015M16.12 | ½”x16.12 | 242,69zł |  | 1 | CZARNY |
| 230KNN015R15 | ½”x15 | 242,69zł |  | 1 | CZARNY |
| Zestaw zaworów grzejnikowych KWADRATOWYCH CHROM/BIAŁY/CZARNY - osiowy Wersja ze złączką na rurę miedzianą / rurę wielowarstwową |  |  |  |  |  |
| 237KB015M16.12 | ½”x16.12 | 248,76zł |  | 1 | BIAŁY |
| 230KB015R15 | ½”x15 | 239,96zł |  | 1 | BIAŁY |
| 237KC015M16.12 | ½”x16.12 | 242,69zł |  | 1 | CHROM |
| 237KC015R15 | ½”x15 | 234,12zł |  | 1 | CHROM |
| 237KNN015M16.12 | ½”x16.12 | 298,51zł |  | 1 | CZARNY MAT |
| 237KNN015R15 | ½”x15 | 289,73zł |  | 1 | CZARNY MAT |

| Kod | Opis |  | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 100KC015M16.12 | 3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 253,10zł |
| 100KC015R15 | 3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 253,10zł |
| 100KB015M16.12 | 3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 261,48zł |
| 100KB015R15 | 3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 261,48zł |
| 100KNN015M16.12 |  | 3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm | 325,06zł |
| 100KNN015R15 |  | 3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm | 325,06zł |

| Kod | Opis |  | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 107KC015M16.12 | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 295,50zł |
| 107KC015R15 | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 286,98zł |
| 107KB015M16.12 | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm |  | 306,86zł |
| 107KB015R15 | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm |  | 298,31zł |
| 107KNN015M16.12 |  | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm | 346,63zł |
| 107KNN015R15 |  | 3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm | 338,11zł |

| KOD | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| 130KC015M16.12L | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 265,23zł |
| 130KC015R15L | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 265,23zł |
| 135KC015M16.12P | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 265,23zł |
| 135KC015R15P | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 265,23zł |
| 130KB015M16.12L | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 273,65zł |
| 130KB015R15L | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 273,65zł |
| 135KB015M16.12P | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 273,65zł |
| 135KB015R15P | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 273,65zł |
| 130KNN015M16.12L | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 339,05zł |
| 130KNN015R15L | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 339,05zł |
| 135KNN015M16.12P | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 339,05zł |
| 135KNN015R15P | Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 339,05zł |

| KOD | Opis | Cena katalogowa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 137KC015M16.12 | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatyczny osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 318,22zł |  |
| 137KC015R15 | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 309,71zł |  |
| 137KB015M16.12 | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm | 329,58zł |  |
| 137KB015R15 | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm | 321,07zł |  |
| 137KNN015M16.12 | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm |  | 372,20zł |
| 137KNN015R15 | Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm |  | 363,69zł |

|  |  | Zawór termostatyczny typ „Mono” rozstaw 50mm 1/2” CHROM / BIAŁY kątowy/ prosty; wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 235MK50/CHROM/APM | ½”x ¾”Chrom |  | 173,04zł | 1 | - |
| 235MP50/CHROM/APM | ½”x ¾” Chrom |  | 173,04zł | 1 | - |
| 235MK50/BIAŁY/APM | ½”x ¾” Biały |  | 204,97zł | 1 | - |
| 235MP50/BIAŁY/APM | ½”x ¾” Biały |  | 204,97zł | 1 | - |
| 235MK50/CZARNY/APM | ½”x ¾” Czarny |  | 212,18zł | 1 | - |
| 235MP50/CZARNY/APM | ½”x ¾” Czarny |  | 212,18zł | 1 | - |

|  |  | Zawór termostatyczny typ „DUO” 1/2” CHROM / BIAŁY /CZARNY kątowy/ prosty; wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 236DK/CHROM/APM | ½”x ¾”Chrom/Kątowy |  | 132,87zł | 1 | - |
| 344TA015-CH | ½”x ¾” Chrom/Prosty |  | 132,87zł | 1 | - |
| 236DK/BIAŁY/APM | ½”x ¾” Biały/Kątowy |  | 148,32zł | 1 | - |
| 344TB015-BI | ½”x ¾” Biały/Prosty |  | 148,32zł | 1 | - |
| 236DK/CZARNY/APM | ½”x ¾” Czarny/Kątowy |  | 158,62zł | 1 | - |
| 344NN015-CZ | ½”x ¾” Czarny/Prosty |  | 158,62zł | 1 | - |

|  |  | Zawór termostatyczny typu H pod grzałkę 1/2x3/4 EK. CHROM / CZARNY/ BIAŁY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 349TA015 | ½”x CHROM |  | 208,58zł | 1 | - |
| 349TB015 | ½” BIAŁY |  | 221,04zł | 1 | - |
| 349NN015 | ½” CZARNY |  | 221,04zł | 1 | - |

|  |  | Zawór termostatyczny pod grzałkę ½” x ¾”EK CHROM / BIAŁY /CZARNY – prawy/lewy wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 120TA015 S | ½”x ¾” CHROM/LEWY |  | 82,50zł |  | - |
| 120TB015 S | ½”x ¾” BIAŁY/LEWY |  | 88,07zł |  | - |
| 120NN015 S | ½”x ¾” CZARNY/LEWY |  | 88,07zł |  | - |
| 120TA015 D | ½”x ¾” CHROM/PRAWY |  | 82,50zł |  | - |
| 120TB015 D | ½”x ¾” BIAŁY/PRAWY |  | 88,07zł |  | - |
| 120NN015 D | ½”x ¾” CZARNY/PRAWY |  | 88,07zł |  | - |

|  |  | Zawór odcinający pod grzałkę ½” x ¾”EK CHROM / BIAŁY /CZARNY – prawy/lewy wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 320TA015 S | ½”x ¾” CHROM/LEWY |  | 81,37zł |  | - |
| 320TB015 S | ½”x ¾” BIAŁY/LEWY |  | 86,01zł |  | - |
| 320NN015 S | ½”x ¾” CZARNY/LEWY |  | 86,01zł |  | - |
| 320TA015 D | ½”x ¾” CHROM/PRAWY |  | 81,37zł |  | - |
| 320TB015 D | ½”x ¾” BIAŁY/PRAWY |  | 86,01zł |  | - |
| 320NN015 D | ½”x ¾” CZARNY/PRAWY |  | 86,01zł |  | - |

|  | Zawór termostatyczny typ „DUO” lewy /prawy 1/2x34” CHROM kątowy rozstaw przyłączy 50mm, wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OT290LC1/2 D L |  | ½”x ¾” | 250,27zł | 1 | - |
| OT290RC1/2D P |  | ½”x ¾” | 250,27zł | 1 | - |

|  | Zawór termostatyczny typ „DUO” BIAŁY 1/2x34” kątowy lewy /prawy rozstaw przyłączy 50mm, wkładka termostatyczna M30x1,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OT390LB1/2 D L |  | ½”x ¾” | 247,75zł | 1 | - |
| OT390RB1/2D P |  | ½”x ¾” | 247,75zł | 1 | - |

|  | Zawór termostatyczny typ „Mono” 1/2” CHROM kątowy; rozstaw przyłączy 40mm wkładka termostatyczną 30x1,5 lewy /prawy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OT2901LC1/2 L |  | ½”x ½” | 310,22zł | 1 | - |
| OT2901RC1/2 P |  | ½”x ½” | 310,22zł | 1 | - |

|  | Zawór termostatyczny typ „Mono” lewy /prawy 1/2” BIAŁY kątowy Rozstaw przyłączy 40mm; wkładka termostatyczną 30x1,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OT3901LB1/2 |  | ½”x ½” lewy | 306,76zł | 1 | - |
| OT3901RB1/2 |  | ½”x ½” prawy | 306,76zł | 1 | - |

|  | Zawór grzejnikowy pod grzałkę zwykły Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OTDFE2800LC1/2 |  | ½” LEWY | 220,87zł |  | - |
| OTDFE2800RC1/2 |  | ½ PRAWY | 220,87zł |  | - |

|  | Zawór grzejnikowy pod grzałkę odcinający Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OTDFE2805LC1/2 |  | ½” LEWY | 217,63zł | 1 | - |
| OTDFE2805RC1/2 |  | ½ PRAWY | 217,63zł | 1 | - |

|  | Zawór grzejnikowy pod grzałkę termostatyczny – Pod głowicę M30x1,5 Maksymalna temperatura 110oC; Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OTDFE280LC1/2 |  | ½” LEWY | 219,98zł | 1 | - |
| OTDFE280RC1/2 |  | ½ PRAWY | 219,98zł | 1 | - |

|  | Trójnik ½” GWxGZ CHROM / BIAŁY; z uszczelką klinkierytową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OT020/1B BIAŁY |  | ½” BIAŁY | 38,30zł | 1 | - |
| OT020/1C |  | ½” CHROM | 38,30zł | 1 | - |
| OT020/1B05M |  | ½” CZARNY MAT | 49,57zł | 1 | - |

|  | Złączka euroconus na PEXAL 16x2.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9200TA-12-CHROM |  | ½” 16x2.0 CHROM | 24,96zł | 1 | - |
| 9200TB-12-BIAŁY |  | ½ 16x2.0 BIAŁY | 24,31zł | 1 | - |
| 9200NN-12-CZARNY |  | ½ 16x2.0 CZARNY MAT | 26,85zł | 1 | - |
| 9200TA-34-CHROM |  | ¾” 16x2.0 CHROM | 27,91zł | 1 | - |
| 9200TB-34-BIAŁY |  | ¾” 16x2.0 BIAŁY | 26,63zł | 1 | - |
| 9200NN-34-CZARNY |  | ¾” 16x2.0 CZARNY MAT | 29,45zł | 1 | - |

|  | Złączka euroconus na rurę miedzianą Ø15 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9100TA-12-CHROM |  | ½” x15mm CHROM | 23,05zł | 1 | - |
| 9100TB-12-BIAŁY |  | ½ x15mm BIAŁY | 22,52zł | 1 | - |
| 9100NN-12-CZARNY |  | ½ x15mm CZARNY MAT | 24,99zł | 1 | - |
| 9100TA-34-CHROM |  | ¾” x15mm CHROM | 26,86zł | 1 | - |
| 9100TB-34-BIAŁY |  | ¾” x15mm BIAŁY | 26,25zł | 1 | - |
| 9100NN-34-CZARNY |  | ¾” x15mm CZARNY MAT | 29,03zł | 1 | - |

| Głowica termostatyczna 111PD cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto | EAN |  |
| OT111PDB | M30x1,5 biały | 91,46zł |  | 1 |
| OT111PDC | M30x1,5 chrom | 158,55zł |  | 1 |
| OT111PDCB* | M30x1,5 czarny chrom | 250,43zł |  | 1 |
| OT111PDNZ* | M30x1,5 stal szczotkowana | 225,38zł |  | 1 |
| OT111PDAC | M30x1,5 miedź antyczna | 252,16zł |  | 1 |
| OT111PDAB | M30x1,5 mosiądz antyczny | 252,16zł |  | 1 |
| OT111PDB05M | M30x1,5 CZARNY MAT RAL9005 | 183,62zł |  | 1 |
| OT111PDE7016 | M30x1,5 ANTRACYT RAL7016 | 183,59zł |  | 1 |

Głowica termostatyczne cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar. Kod towaru; Rozmiar; Cena netto. 2TTCC; M30 x 1,5mm/Chrom; 72,82zł; 1; -. 2TTBB; M30 x 1,5mm/ Biały; 75,29zł; 1; -. 2TTNN; M30x1,5mm/Czarny mat; 99,09zł; 1; -.

| Kod EAN | Opis | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 235MK/NIKIEL* | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½”x ¾” rozstaw 40mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 150,00zł |
| 235MP/NIKIEL* | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½”x ¾” rozstaw 40mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 150,00zł |
| 235MK50/NIKIEL | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½”x ¾” rozstaw 50mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 154,50zł |
| 235MP50/NIKIEL | Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½”x ¾” rozstaw 50mm z wkładką zaworową M30x1,5 | 154,50zł |

| Kod EAN | Opis | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 236DK/NIKIEL | Zawór termostatyczny DUO Niklowany Kątowy ¾” z wkładką zaworową M30x1,5 | 116,39zł |
| 236DP/NIKIEL | Zawór termostatyczny DUO Niklowany Prosty ¾” z wkładką zaworową M30x1,5 | 116,39zł |

| Opis | Chrom | Biały RAL 9016 | Czarny mat RAL 9005 | Antracyt RAL 7016 | Czarny chrom | Chrom satynowy | Złoto | Stal szczotkowana | Miedź /mosiądz antyczna |  | Struktura Grafit/ biel/ czarny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawór MONO termostatyczny prawy / lewy | 310,22 | 306,76 | 338,73 | 338,73 | 341,72 | 341,72 | 341,72 | 378,93 | 349,60 |  | 389,55 |  |
| Zawór DUO termostatyczny prawy / lewy | 250,27 | 247,75 | 273,21 | 273,21 | 272,06 | 272,06 | 272,06 | 282,92 | 282,92 |  | 314,16 |  |
| Głowica termostatyczna 30x1,5 | 158,55 | 91,46 | 183,62 | 183,62 | 250,43 | 185,01 | 252,16 | 225,38 | 252,16 |  | 211,16 |  |
| Zawory pod grzałkę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawór pod grzałkę zwykły P / L | 220,87 | 227,01 | 242,89 | 242,89 | 297,52 | 297,52 | 297,52 | 258,37 |  | 300,20 | 293,37 |  |
| Zawór pod grzałkę odcinający P / L | 217,61 | 223,07 | 241,45 | 241,45 | 276,10 | 276,10 | 276,10 | 254,26 |  | 278,78 | 277,62 |  |
| Zawór pod grzałkę termostatyczny P/L | 219,98 | 225,75 | 243,55 | 243,55 | 279,46 | 279,46 | 279,46 | 256,88 |  | 282,14 | 280,04 |  |
| SERIA Q30 – zawory kwadratowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawór Q30 zwykły P / L | 329,9 | 334,5 | 373,7 | 373,7 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 394,53 |  | 380,05 | 429,71 |  |
| Zawór Q30 odcinający P / L | 328,4 | 333,0 | 372,2 | 372,2 | 371,9 | 371,9 | 371,9 | 393,17 |  | 378,53 | 428,03 |  |
| Zawór Q30 termostatyczny P / L | 233,7 | 224,0 | 250,5 | 250,5 | 250,1 | 250,1 | 250,1 | 264,39 |  | 254,47 | 288,12 |  |
| Zestaw Q30 zawór +głowica P / L | 659,3 | 708,1 | 831,2 | 831,2 | 785,7 | 785,7 | 785,7 | 829,29 |  | 815,59 | 955,82 |  |
| Głowica kwadratowa seria Q30 | 353,1 | 326,7 | 432,5 | 432,5 | 560,1 | 560,1 | 560,1 | 452,50 |  | 571,52 | 497,39 |  |
| Złączki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Złączka 3/4" 16x2 | 27,91 | 26,63 | 29,45 | 29,45 | 30,77 | 36,12 | 41,67 | 34,07 |  | 35,07 | 33,86 |  |
| Złączka 1/2" 16x2 | 24,96 | 24,31 | 26,85 | 26,85 | 27,67 | 29,16 | 34,07 | 30,48 |  | 27,56 | 30,87 |  |
| Złączka 3/4" 15mm | 26,86 | 26,25 | 29,03 | 29,03 | 29,56 | 28,00 | 33,57 | 32,91 |  | 29,11 | 33,41 |  |
| Złączka 1/2" 15mm | 23,05 | 22,52 | 24,99 | 24,99 | 25,69 | 27,46 | 29,99 | 24,92 |  | 26,67 | 28,75 |  |
| Trójnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trójnik 1/2 WZ | 38,3 | 38,3 | 49,57 | 49,57 |  |  |  |  |  |  | 58,45 |  |
| * do zamówień kolorów niestandardowych doliczany jest koszt transportu uzależniony od ilości i wagi towaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zestaw rozet pojedynczych z kompletem uszczelek Oraz osłoną rury |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | Kolor | Długość rurki | Cena katalogowa netto | Jednostka |
| ROZ-DUO-061TA.70 | CHROM | 70mm | 70,83 | 1 |
| ROZ-DUO-061TB.70 | BIAŁY | 70mm | 91,69 | 1 |
| ROZ-DUO-061NN.70 | CZARNY MAT | 70mm | 93,80 | 1 |
| ROZ-DUO-061TA.160 | CHROM | 160mm | 90,94 | 1 |
| ROZ-DUO-061TB.160 | BIAŁY | 160mm | 96,92 | 1 |
| ROZ-DUO-061NN.160 | CZARNY MAT | 160mm | 102,91 | 1 |

| ROZETY MASKUJĄCE PODWÓJNE z kompletem uszczelek Rozstaw 50mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | Kolor | Długość rurki | Cena katalogowa netto | Jednostka |
| ROZ-DUO-062TA.70 | CHROM | 70mm | 82,04 | 1 |
| ROZ-DUO-062TB.70 | BIAŁY | 70mm | 85,96 | 1 |
| ROZ-DUO-062NN.70 | CZARNY MAT | 70mm | 90,95 | 1 |
| ROZ-DUO-062TA.160 | CHROM | 160mm | 108,85 | 1 |
| ROZ-DUO-062TB.160 | BIAŁY | 160mm | 113,29 | 1 |
| ROZ-DUO-062NN.160 | CZARNY MAT | 160mm | 116,34 | 1 |

| Rozeta kwadratowa Q30 Z osłoną rurki L-10cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | KOLOR | Cena netto | EAN |  |  |  |
| OT-KITQ30 | CHROM | 42,24zł |  | 1 |  | - |
| OT-KITQ30 | BIAŁY | 42,24zł |  |  |  |  |
| OT-KITQ30 | CZARNY CHROM* | 44,16zł |  | 1 |  | - |

# ROZDZIELACZE I SZAFKI

|  | Rozdzielacze mosiężne z uchwytami (para) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 10002 |  | 2 | 120,68zł | 1 | - |
| 10003 |  | 3 | 162,80zł | 1 | - |
| 10004 |  | 4 | 198,53zł | 1 | - |
| 10005 |  | 5 | 234,28zł | 1 | - |
| 10006 |  | 6 | 270,01zł | 1 | - |
| 10007 |  | 7 | 305,74zł | 1 | - |
| 10008 |  | 8 | 341,49zł | 1 | - |
| 10009 |  | 9 | 377,22zł | 1 | - |
| 10010 |  | 10 | 412,95zł | 1 | - |
| 10011 |  | 11 | 448,70zł | 1 | - |
| 10012 |  | 12 | 484,43zł | 1 | - |
| 10013 |  | 13 | 519,70zł | 1 | - |
| 10014 |  | 14 | 593,91zł | 1 | - |
| 10015 |  | 15 | 648,26zł | 1 | - |

|  | Nypel redukcyjny do rozdzielacza ½ x ¾” z o-ringiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 3412R |  | ½” x ¾” | 5,43zł | 50 | 500 |

| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWP1 |  | 4sekcje-590x350x110-165 | 222,75zł | 1 | - |
| SWP2 |  | 6sekcji-590x450x110-165 | 254,24zł | 1 | - |
| SWP3 |  | 8sekcji-590x580x110-165 | 266,91zł | 1 | - |
| SWP4 |  | 10sekcji-590x780x110-165 | 293,77zł | 1 | - |
| SWP5 |  | 13sekcji-590x930x110-165 | 334,13zł | 1 | - |
| SWP6 |  | 16sekcji-590x965x110-165 | 414,77zł | 1 | - |
| SWP7 |  | 16sekcji-590x1200x110-165 | 460,86zł | 1 | - |

|  | Szafka do rozdzielaczy nadtynkowa Cena szafek bez rozdzielaczy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| SWN1 |  | 2-4 sekcje (590x350x110) | 215,07zł | 1 | - |
| SWN2 |  | 4-6 sekcji (590x450x110) | 238,13zł | 1 | - |
| SWN3 |  | 6-8 sekcji (590x550x110) | 249,64zł | 1 | - |
| SWN4 |  | 10 sekcji (590x650x110) | 303,39zł | 1 | - |
| SWN5 |  | 13 sekcji (590x800x110) | 326,44zł | 1 | - |
| SWN6 |  | 16 sekcji(590x960x110) | 414,77zł | 1 | - |
| SWN7 |  | 18 sekcji (590x1118x110) | 460,86zł | 1 | - |

# ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

|  | Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny - art. 581 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5811215 |  | ½” – 1,5 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811220 |  | ½” – 2,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811225 |  | ½” – 2,5 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811230 |  | ½” – 3,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811240 |  | ½” – 4,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811260 |  | ½” – 6,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811270 |  | ½” – 7,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5811280 |  | ½” – 8,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 58112100 |  | ½” – 10,00 bar | 28,98zł | 1 | 100 |

|  | Zawór bezpieczeństwa – nakrętno wkrętny - art. 582 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5821215 |  | ½” – 1,5 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5821225 |  | ½” – 2,5 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5821230 |  | ½” – 3.0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5821260 |  | ½” – 6,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5821270 |  | ½” – 7,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 5821280 |  | ½” – 8,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |
| 58212100 |  | ½” – 10,0 bar | 28,98zł | 1 | 100 |

|  | Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny- art. 1581 Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 15813415 |  | ¾” – 1,5 bar | 59,80zł | 1 | 100 |
| 15813425 |  | ¾” – 2,5 bar | 59,80zł | 1 | 100 |
| 15813430 |  | ¾” – 3,0 bar | 59,80zł | 1 | 100 |
| 15813440 |  | ¾” – 4,0 bar | 59,80zł | 1 | 100 |
| 15813460 |  | ¾” – 6,0 bar | 59,80zł | 1 | 100 |
| 15813480 |  | ¾” – 8,0 bar | 59,80zł | 1 | 100 |
| 158134100 |  | ¾” – 10,0bar | 59,80zł | 1 | 100 |

|  | Zawór bezpieczeństwa nakrętno – nakrętny art. 1555 Maksymalna temperatura 160oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1555123460 |  | ½ x ¾ 6,0bar | 56,62zł | 1 | 100 |
| 1555123480 |  | ½ x ¾ 8,0bar | 56,62zł | 1 | 100 |

|  | Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5811030 |  | 1” – 3 bar | 114,18zł | 1 | 100 |
| 5811040 |  | 1” – 4 bar | 114,18zł | 1 | 100 |
| 5811060 |  | 1” – 6 bar | 114,18zł | 1 | 100 |

|  | Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym Maksymalna temperatura 110oC Maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1550-12 |  | ½” | 28,50zł |  |  |
| 1550-34 |  | ¾” | 55,90zł |  |  |

|  | Automatyczny zawór napełniania instalacji z manometrem W wyposażeniu: zawór stopowy, zawór zwrotny, filtr Maksymalna temperatura 95oC, maksymalne ciśnienie 10 bar Zakres ustawień 0,5 – 3 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 513N |  | ½” | 244,36zł | 1 | - |

|  | Grupa bezpieczeństwa stalowa (spawana) do c.o./c.w.u Zawór bezpieczeństwa 3/6 bar, manometr, odpowietrznik marki PINTOSSI+C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 540PINT-CO |  |  | 175,43zł | 1 | - |
| 540PINT-CO 1,5bar |  |  | 175,43zł | 1 | - |
| 540PINT-CO 2,5 bar |  |  | 175,43zł | 1 | - |
| 540PINT-CO 3,0 bar |  |  | 175,43zł | 1 | - |
| 540PINT-CWU |  |  | 175,43zł | 1 | - |

# ODPOWIETRZNIKI

|  | Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający z możliwością regulacji + o-ring Maksymalna temperatura 90oC, maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 34012 |  | ½” | 14,82zł | 50 | 500 |

|  | Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający Maksymalna temperatura 90oC, maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 343-18 |  | 1/8” | 5,84zł | 50 | 500 |
| 343 |  | ¼” | 6,31zł | 50 | 500 |
| 343-38 |  | 3/8” | 7,47zł | 50 | 500 |

|  | Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 50812 |  | ½” | 39,35zł | 1 | 100 |
| 50838 |  | 3/8” | 41,45zł | 1 | 100 |

|  | Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring niklowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 50812-N |  | ½” | 48,76zł | 1 | 100 |
| 50838-N |  | 3/8” | 40,43zł | 1 | 100 |

|  | Zawór odpowietrzający do pionu do systemów solarnych Maksymalna temperatura 160oC maksymalne ciśnienie 10 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 507s |  | 3/8” | 48,22zł | 1 | 100 |

|  | Automatyczny kątowy zawór odpowietrzający do grzejników z o-ringiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 519-12 |  | ½” | 51,37zł | 10 | 100 |

|  | Odpowietrznik mechaniczny na kluczyk ½ z o-ringiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 51012 |  | ½” | 4,22zł | 50 | 500 |
| 51038 |  | 3/8” | 4,04zł | 50 | 500 |
| 51034 |  | 3/4” | 6,31zł | 50 | 500 |

|  | Odpowietrznik mechaniczny niklowany na kluczyk ½ z o-ringiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 51112 |  | ½” | 3,72zł | 50 | 500 |

|  | Automatyczny zawór odpowietrzający do grzejników |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 512P |  | 1” – prawy | 37,95zł | 10 | 100 |
| 512L |  | 1” – lewy | 37,95zł | 10 | 100 |
| 512-L-11/4 |  | 5/4” – lewy | 50,06zł | - | - |
| 512-P-11/4 |  | 5/4” - prawy | 50,06zł | - | - |

|  | Automatyczny zawór upustowo-różnicowy (by-pass) 01-06 bar Max. Ciśnienie 10bar, max. Temperatura 110°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 554-34 |  | ¾” | 136,15zł | 1 | - |

# REDUKTORY CIŚNIENIA

|  | Reduktor ciśnienia, z możliwością podłączenia manometru ¼” (wejście 10 bar; wyjście 1,0 – 4 bar) typ lekki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5500M-12 |  | ½” | 97,45zł | 1 | 50 |
| 5500M-34 |  | ¾” | 101,71zł | 1 | 50 |

|  | Reduktor ciśnienia z półśrubunkami n/n, z możliwością podłączenia manometru ¼” (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5530-12 |  | ½” | 196,44zł | 1 | - |
| 5530-34 |  | ¾” | 296,40zł | 1 | - |
| 5530-100 |  | 1” | 354,21zł | 1 | - |
| 5530-114 |  | 1 ¼” | 565,10zł | 1 | - |
| 5530-112 |  | 1 ½” | 752,99zł | 1 | - |
| 5530-200 |  | 2” | 1117,75zł | 1 | - |

|  | Reduktor ciśnienia z półśrubunkami w/w, z możliwością podłączenia manometru ¼” (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki wersja „LIGHT” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5540-R-34 |  | ¾” | 219,94zł | 1 | 32 |

# URZĄDZENIA POMIAROWE

|  | TERMOMETR bimetaliczny Axialny 120oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TA6312005 |  | 63 | 29,54zł | 25 | 50 |
| TA8012005 |  | 80 | 32,70zł | 25 | 50 |
| TA1012005 |  | 100 | 47,17zł | 1 | 32 |
| TA6312005SA |  | 63 | 22,91zł | 1 | 100 |

|  | TERMOMETR bimetaliczny Radialny; 120oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TR8012005 |  | 80 | 99,06zł | 1 | 50 |

|  | TERMOMANOMETR axialny z zaworem stop. 1/4x1/2 4-6-10bar; 120oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TI80003PA |  | 2,5bar | 67,56zł | 1 | 50 |
| TI80004PA |  | 4bar | 67,56zł | 1 | 50 |
| TI80006PA |  | 6bar | 67,56zł | 1 | 50 |
| TI80010PA |  | 10bar | 67,56zł | 1 | 50 |

|  | TERMOMANOMETR radialny z zaworem stop. 1/4x1/2 4-6-10bar; 120oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TI80003PR |  | 2,5bar | 98,82zł | 1 | 50 |
| TI80004PR |  | 4bar | 98,82zł | 1 | 50 |
| TI80006PR |  | 6bar | 98,82zł | 1 | 50 |
| TI80010PR |  | 10bar | 98,82zł | 1 | 50 |

|  | MANOMETR radialny ¼”; 4-6-10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| MR50004BB |  | 50; 4bar | 26,31zł | 10 | 100 |
| MR50006BB |  | 50; 6bar | 26,31zł | 10 | 100 |
| MR50010BB |  | 50;10bar | 26,31zł | 10 | 100 |
| MR63B02BB |  | 63; 1bar | 42,30zł | 10 | 100 |
| MR63B03BB |  | 63; 1,6bar | 38,38zł | 10 | 100 |
| MR63B04BB |  | 63; 2,5bar | 38,38zł | 10 | 100 |
| MR63004BB |  | 63; 4bar | 26,13zł | 10 | 100 |
| MR63006BB |  | 63; 6bar | 26,13zł | 10 | 100 |
| MR63010BB |  | 63; 10bar | 26,13zł | 10 | 100 |
| MR63016BB |  | 63; 16bar | 26,13zł | 10 | 100 |
| MR63025BB |  | 63; 25bar | 26,13zł | 10 | 100 |
| MR10004BL |  | 100; 4bar | 110,02zł | 10 | 100 |
| MR10B02BL |  | 100; 0-1bar | 110,02zł | 10 | 100 |
| MR10B03BL |  | 100; 0-1,6bar | 110,02zł | 10 | 100 |
| MR10B04BL |  | 100; 0-2,5bar | 110,02zł | 10 | 100 |

|  | MANOMETR aksjalny¼” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| MA50004BB |  | 50; 4bar | 26,96zł | 10 | 100 |
| MA50006BB |  | 50; 6bar | 26,96zł | 10 | 100 |
| MA50010BB |  | 50;10bar | 26,96zł | 10 | 100 |
| MA63004BB |  | 63; 4bar | 27,15zł | 10 | 100 |
| MA63006BB |  | 63; 6bar | 27,15zł | 10 | 100 |
| MA63010BB |  | 63; 10bar | 27,15zł | 10 | 100 |
| MA63016BB |  | 63; 16bar | 27,15zł | 10 | 100 |
| MA63025BB |  | 63; 25bar | 27,15zł | 10 | 100 |

|  | Zawór stopowy GW x GZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ACVR00002 |  | 1/4Wx1/2N | 17,09zł | 1 | - |

|  | Stopka do termometru bimetalicznego ½” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ACGU0V050 |  | 50mm | 13,65zł | 1 | - |
| ACGU0V075 |  | 75MM | 19,24ZŁ | 1 | - |
| ACGU0V100 |  | 100mm | 19,24zł | 1 | - |
| ACGU0V150 |  | 150mm | 31,08zł | 1 | - |
| ACGU0V200 |  | 200mm | 43,00zł | 1 | - |
| ACGU0V300 |  | 300mm | 47,90ZŁ | 1 | - |

|  | Kurek manometryczny ½ GW x ½ GZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ACRP00003 |  | ½ GZ x ½ GW | 66,41zł | 1 | - |

# ARMATURA PRZEPŁYWOWA

|  | Zawór kulowy czerpalny Max temperatura pracy 95oC Max ciśnienie pracy PN16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| V-ZKC12 |  | ½” | 20,50 zł | - | 96 |
| V-ZKC34 |  | ¾” | 31,91 zł | - | 72 |
| V-ZKC100 |  | 1” | 46,04 zł | - | 48 |

|  | Zawór ogrodowy: Czerpalny + przyłącze do węża z metalową szybkozłączką |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 2040ST015+COD2070.015 |  | ½ | 61,73zł | 1 | - |

| 1 zawór 2 złączki OPCJE! |  | Zawór kulowy czerpalny ze złączką na wąż ogrodowy Dwa rodzaje złączek w komplecie Max ciśnienie pracy PN16 Max temperatura pracy 95oC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| V-ZKC12/SZ | ½” |  | 24,13 zł | - | 96 |

|  |  | Zawór kulowy z motylkiem GWxGW Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| V-ZKM12 | ½” |  | 21,66zł | 12 | 144 |
| V-ZKM34 | ¾” |  | 29,48zł | 16 | 96 |
| V-ZKM100 | 1” |  | 52,59zł | 10 | 60 |

|  |  | Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| V-ZKM12NW | ½” |  | 21,98zł | 12 | 144 |
| V-ZKM34NW | ¾” |  | 30,21zł | 16 | 96 |
| V-ZKM100NW | 1” |  | 55,77zł | 8 | 48 |

|  |  | Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ ze śrubunkiem Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| V-ZKMS12 | ½” |  | 27,68zł | 10 | 120 |
| V-ZKMS34 | ¾” |  | 41,78zł | 12 | 72 |
| V-ZKMS100 | 1” |  | 72,94zł | 8 | 48 |

|  |  | Zawór kulowy z dźwignią GWxGW Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| V-ZKD12 | ½” |  | 20,24zł | 10 | 120 |
| V-ZKD34 | ¾” |  | 28,37zł | 16 | 96 |
| V-ZKD100 | 1” |  | 54,00zł | 8 | 48 |
| V-ZKD5/4 | 1 ¼” |  | 78,40zł | 6 | 36 |
| V-ZKD6/4 | 1 ½” |  | 111,79zł | 4 | 24 |
| V-ZKD200 | 2” |  | 179,04zł | 2 | 12 |

|  | Zawór kulowy z filtrem skośnym Max temperatura pracy 110oC Max ciśnienie pracy PN20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| V-ZKF12 | ½” | 32,27zł | 12 | 72 |
| V-ZKF34 | ¾” | 47,46zł | 10 | 60 |
| V-ZKF100 | 1” | 60,04zł | 8 | 48 |
| V-ZKF100/ST | 1” STRONG | 75,74zł | 6 | 36 |

|  |  | Zawór kątowy z głowicą ceramiczną ROUND z filtrem ½ x 3/8” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 231ZKOCR-1F | ½”x 3/8” |  | 101,46zł | 2 | - |

|  | Zawór kątowy z głowicą ceramiczną ROUND ½ x 3/8” Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 231ZKOCR-1BF |  | ½”x 3/8” | 93,06zł | 2 | - |

|  | Przyłącze kątowe ROUND z uchwytem na słuchawkę Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 231PK |  | ½”x ½” | 33,82zł | 1 | - |

|  | Przyłącze kątowe ROUND Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 231PKU | ½”x ½” | 52,18zł | 1 | - |

|  |  | Zawór kątowy z głowicą ceramiczną SQUARE z filtrem Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 232ZKOCR-1F | ½”x 3/8” |  | 129,75zł | 2 | - |

|  | Zawór kątowy z głowicą ceramiczną SQUARE Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 232ZKOCR-1BF | ½”x 3/8” | 121,39zł | 2 | - |

|  | Przyłącze kątowe SQUARE Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 232PK | ½”x ½” | 53,54zł | 1 | - |

|  | Przyłącze kątowe SQUARE z uchwytem na słuchawkę Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 232PKU | ½”x ½” | 70,11zł | 1 | - |

*Ceny zaworów za komplet – 2 sztuki

|  | Zawór czerpalny kulowy, kątowy z filtrem z metalową rączką |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZF1/MP |  | ½ X 3/8 | 26,49zł | 1 | 100 |
| ZF2/MP |  | ½ x ½ | 28,00zł |  |  |
| ZF3/MP |  | ½ x ¾ | 28,40zł |  |  |

|  | Zawór czerpalny kulowy, kątowy bez filtra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZBF1/MP |  | ½ X 3/8 metalowe pokrętło | 19,34zł | 1 | 100 |
| ZBF2/MP |  | ½X ½ metalowe pokrętło | 19,78zł | 1 | 100 |

|  | Zawór pralkowy z przedłużką |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZPP34 |  | ¾” | 60,95zł | 1 | 100 |

|  | Zawór 5-cio drogowy 3/4x1/2x3/8x10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZG5D |  | ¾” | 71,30zł | 1 | 100 |

|  | Zawór 5-cio drogowy 3/4x1/2x3/8x10 Max temperatura pracy 100oC – PN10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZG5D/A-255001520 |  | ¾” | 73,44zł | 1 | 100 |

|  | Zawór grzybkowy Max temperatura pracy 100oC – PN10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| A-5501510 |  | ½ x 3/8 | 17,37zł |  |  |
| A-5501515 |  | ½ x ½ | 18,83zł |  |  |
| A-5501520 |  | ½ x ¾ | 23,01zł |  |  |

|  | Zawór kulowy MINI z dławikiem czerwony / niebieski GZ x złączka PEX ½ x 16 x 2.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| MZ12W/PEX |  | 1/2x16x2.0 czerwony | 21,31zł | 1 |  |
| MZ12W/PEX/N |  | 1/2x16x2.0 niebieski | 21,31zł | 1 |  |

|  | Zawór kątowy z głowicą ceramiczną – kwadratowy + rozeta CUBIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| CUBIC-1 |  | ½ X ½ | 34,69 | 1 |  |

|  | Zawór kątowy z głowicą ceramiczną – okrągły + rozeta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| BLOCCO-1 |  | ½ X 3/8 | 27,88 | 1 |  |

|  | Zawór kulowy, spustowy, niklowany z metalowym łańcuszkiem i z metalową rączką |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZSV-MŁ |  | ½” | 25,13 | 30 | 150 |

|  | Zawór spustowy, kulowy z końcówką na węża i zaślepką Maksymalna temperatura 125oC Maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZSV12 |  | ½” | 19,30zł |  | 160 |
| ZSV34 |  | ¾” | 31,15zł |  | 120 |
| ZSV12N |  | ½ ” | 22,42zł |  | 100 |

|  | Zawór kulowy spustowy kątowy Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy PN16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZSV12-KĄTOWY-MOSIĘŻNY |  | ½” | 21,29zł | 12 | 144 |
| ZSV12-KĄTOWY-NIKLOWANY |  | ½” | 21,73zł | 12 | 144 |

|  | Zawór kulowy, pełny przepływ z zaworem odpowietrzająco-spustowym PN16 Maksymalne ciśnienie 16 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1410ST015 |  | ½” | 35,78zł | 20 | 100 |
| 1410ST020 |  | ¾” | 46,74zł | 12 | 60 |
| 1410ST025 |  | 1” | 76,89zł | 10 | 40 |

|  | # Zawór zwrotny klapowy Max temperatura pracy 80oC - PN10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZZK1 |  | ½” | 29,36zł | - | - |
| ZZK2 |  | ¾” | 39,17zł | - | - |
| ZZK3 |  | 1” | 60,66zł | - | - |
| ZZK4 |  | 5/4” | 89,75zł | - | - |
| ZZK5 |  | 6/4” | 130,95zł | - | - |
| ZZK6 |  | 2” | 182,31zł | - | - |
| ZZK7 |  | 2 ½” | 316,32zł | - | - |

|  | # Zawór zwrotny z metalowym trzpieniem Max temperatura pracy 100oC – Max ciśnienie pracy 25*/16 bar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| A-7045015 | ½” * | 23,55zł | - | - |
| A-7045020 | ¾” * | 31,30zł | - | - |
| A-7045025 | 1” * | 42,43zł | - | - |
| A-7045032 | 5/4” | 66,65zł | - | - |
| A-7045040 | 6/4” | 98,20zł | - | - |
| A-7045050 | 2” | 137,95zł | - | - |

|  | Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający GZ Min temperatura na wejściu: 4oC ; Max temperatura na wyjściu: 85oC Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 27-55oC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1562-34 | ¾” | 231,50zł | 1 | 28 |

|  | Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający ze śrubunkiem Min temperatura na wejściu: 4oC ; Max temperatura na wyjściu: 85oC Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 27-55oC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1564-12 | ½” | 256,10zł | 1 | 10 |
| 1564034 | ¾” | 280,90zł | 1 | 10 |

|  | Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający GZ Min temperatura na wejściu: 4oC ; Max temperatura na wyjściu: 100oC Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 30-65oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Kv | Cena netto |  |  |
| 1567-100 | 1” | 3,2 | 321,10zł | 1 | 28 |
| 1567-64 | 6/4” | 5,1 | 991,26zł | 1 | - |

|  | Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający ze śrubunkiem Min temperatura na wejściu: 4oC ; Max temperatura na wyjściu: 100oC Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 30-65oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Kv | Cena netto |  |  |
| 1569-100 | 1” | 3,2 | 387,32zł | 1 | 10 |
| 1569-54 | 5/4” | 4,3 | 1149,70zł | 1 | 10 |

|  | Termostatyczny zawór anty-kondensacyjny Min temperatura pracy: 90oC ; Max ciśnienie pracy: 10bar Max stężenie glikolu: 30%; Kv:2,7m3/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1532-100-50 | 1” – 50oC | 330,96zł | 1 | 10 |
| 1532-100-70 | 1” – 70oC | 330,96zł | 1 | 10 |

|  | Zawór strefowy, 2-drogowy z siłownikiem Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Max temperatura pracy 88oC Temperatura otoczenia 50oC Czas otwarcia 10s; Czas zamknięcia 5s; Długość kabla: 60cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 70212 |  | ½” | 565,83 | 1 |  |
| 70234 |  | ¾” | 533,30 | 1 |  |
| 702100 |  | 1” | 565,83 | 1 |  |

|  | Zawór strefowy, 3-drogowy z siłownikiem Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Max temperatura pracy 88oC Temperatura otoczenia 50oC Czas otwarcia 12s; Czas zamknięcia 8s; Długość kabla: 60cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 70312 |  | ½” | 668,12 | 1 | - |
| 70334 |  | ¾” | 626,45 | 1 | - |
| 703100 |  | 1” | 668,12 | 1 | - |

|  | FILTR Z MAGNETYZEREM 14100Gausów – 800 µm Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy 6bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9085 |  | ¾” | 324,60zł | 1 | - |

|  | FILTR Z MAGNETYZEREM NANO – h 10,6cm 13200 Gausów – 800 µm Max temperatura pracy 90oC Max ciśnienie pracy 6bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9080 |  | ¾” | 291,10zł | 1 | - |

|  | Samoczyszczący filtr z magnetyzerem Max temperatura pracy 110oC Max ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9063-34 |  | ¾” | 653,84zł | 1 | - |
| 9063-100 |  | 1” | 653,84zł | 1 | - |
| 9063-114 |  | 1 ¼” | 789,80zł | 1 | - |
| 9063-112 |  | 1 ½” | 789,80zł | 1 | - |

|  | Samoczyszczący filtr z magnetyzerem z odpowietrznikiem Max temperatura pracy 110oC Max ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9065-34 |  | ¾” | 715,64zł | 1 | - |
| 9065-100 |  | 1” | 715,64zł | 1 | - |
| 9065-114 |  | 1 ¼” | 851,60zł | 1 | - |
| 9065-112 |  | 1 ½” | 851,60zł | 1 | - |

|  | FILTR SKOŚNY Z MAGNETYZEREM 4000 Gausów - 400µm Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy 16bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| A-4560.020 |  | ¾” | 78,49zł | 1 | - |
| A-4560.025 |  | 1” | 100,86zł | 1 | - |

|  | Samoczyszczący Mosiężny Filtr z wkładem ze stali nierdzewnej ASI 304 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9060-12 |  | ½” | 418,00zł | 1 | 1 |
| 9060-34 |  | ¾” | 418,00zł | 1 | 1 |
| 9060-100 |  | 1” | 542,10zł | 1 | 1 |
| 9060-54 |  | 1 ¼” | 542,10zł | 1 | 1 |
| 9060-64 |  | 1 ½” | 677,30zł | 1 | 1 |
| 9060-200 |  | 2” | 677,30zł | 1 | 1 |

|  | Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 300mikronów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9061-12-34 |  | ½”- ¾” | 27,50zł | 1 | 1 |
| 9061-1-54 |  | 1”- 1 ¼” | 35,26zł | 1 | 1 |
| 9061-64-2 |  | 1 ½”- 2” | 68,64zł | 1 | 1 |

|  | Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 100mikronów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9062-12-34 |  | ½”- ¾” | 63,83zł | 1 | 1 |
| 9062-1-54 |  | 1”- 1 ¼” | 66,27zł | 1 | 1 |
| 9062-64-2 |  | 1 ½”- 2” | 87,56zł | 1 | 1 |

|  | Separator powietrza poziomy Max temperatura pracy 110oC Max ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 520-34 |  | ¾” | 631,60zł | 1 | - |
| 520-100 |  | 1” | 631,60zł | 1 | - |
| 520-54 |  | 5/4” | 695,00zł | 1 | - |

|  | Separator powietrza pionowy Max temperatura pracy 110oC Max ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 521-34 |  | ¾” | 858,00zł | 1 | - |
| 521-100 |  | 1” | 858,00zł | 1 | - |

|  | Filtr zmiękczający DOSAPOL Max temperatura pracy 45oC Max ciśnienie pracy 5bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9087-12 |  | ½” | 216,00zł | 1 | - |
| 9087-34 |  | ¾” | 646,00zł | 1 | - |

|  | Zapas do filtra zmiękczającego DOSAPOL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9082 |  |  | 8,15zł | 1 | 6 |

|  | Neutralizator kondensatu AQUAFIX Max temperatura pracy 35oC Max ciśnienie pracy 5bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9088 |  |  | 118,80zł | 1 | - |

|  | Zapas do neutralizatora kondensatu AQUAFIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9089 |  |  | 32,50zł | 1 | - |

|  | Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 2200-12-C |  | ½” x ½” czerwony | 42,35zł | 1 | - |
| 2200-12-N |  | ½” x ½” niebieski | 42,35zł | 1 | - |
| 2200-34-C |  | ¾” x ¾” czerwony | 46,42zł | 1 | - |
| 2200-34-N |  | ¾” x ¾” niebieski | 46,42zł | 1 | - |

|  | Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką niklowany Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy: 30bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 2200-12-C-NIKIEL |  | ½” x ½” czerwony | 42,35zł | 1 | - |
| 2200-12-N-NIKIEL |  | ½” x ½” niebieski | 42,35zł | 1 | - |
| 2200-34-C-NIKIEL |  | ¾” x ¾” czerwony | 46,42zł | 1 | - |
| 2200-34-N-NIKIEL |  | ¾” x ¾” niebieski | 46,42zł | 1 | - |

|  | Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy GW x GZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 5553-12-C | ½” x ½” czerwony | 40,70zł | 1 | - |
| 5553-12-N | ½” x ½” niebieski | 40,70zł | 1 | - |
| 5553-34-C | ¾” x ¾” czerwony | 46,02zł | 1 | - |
| 5553-34-N | ¾” x ¾” niebieski | 46,02zł | 1 | - |

|  |  | Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy GW x GW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| 5018-12-C | ½” x ½” czerwony |  | 42,97zł | 1 | - |
| 5018-12-N | ½” x ½” niebieski |  | 42,97zł | 1 | - |
| 5018-34-C | ¾” x ¾” czerwony |  | 52,45zł | 1 | - |
| 5018-34-N | ¾” x ¾” niebieski |  | 52,45zł | 1 | - |

|  | Zawór kątowy kulowy pod kocioł GAZOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 7200 ½ GAZ DVGW |  | ½” x ½” | 39,80zł | 1 | - |
| 7200 ¾ GAZ DVGW |  | ¾” x ¾” | 48,92zł |  |  |
| 7200 ½ GAZ NIKIEL |  | ½” x ½” | 38,97zł |  |  |
| 7200 ¾ GAZ NIKIEL |  | ¾” x ¾” | 47,95zł |  |  |

|  | Zawór prosty kulowy pod kocioł GAZOWY, niklowany Max temperatura pracy: 60oC Max ciśnienie pracy: MOP5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 7553-12 GAZ DVGW |  | ½” x ½” | 39,65zł | 1 | - |
| 7553-34 GAZ DVGW |  | ¾” x ¾” | 44,50zł | 1 | - |

|  | Rozdzielacz modułowy z zaworami na złącznik EUROKONUS Max temperatura pracy 100oC Max ciśnienie pracy: 30bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 461-2-34-EK |  | ¾” | 72,65zł | 1 | - |
| 461-3-34-EK |  | ¾” | 102,30zł | 1 | - |
| 461-4-34-EK |  | ¾” | 130,50zł | 1 | - |

|  | Zawór antyzamarzaniowy do pomp ciepła Zakres temperatury pracy: 0-90oC Zakres temperatury zewnętrznej: -30-60oC Max ciśnienie pracy: 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 1520-100 |  | 1”- ¾” | 665,70zł | 1 | 25 |
| 1520-114 |  | 1 ¼”-1” | 665,90zł | 1 | 25 |
| 1520-112 |  | 1 ½”-1 ¼” | 726,15zł | 1 | 10 |

|  | Grupa bezpieczeństwa zasobnika pionowa Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 750-34 |  | ¾” | 160,06zł | 1 | 12 |

|  | Grupa bezpieczeństwa zasobnika pozioma Max temperatura pracy 120oC Max ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 752-34 |  | ¾” | 179,04zł | 1 | 12 |

|  | Syfon do grup bezpieczeństwa zasobnika 750 / 752 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 753-1 |  |  | 28,90zł | 1 | 12 |

| Kod | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-4-EL | Zestaw 4-elementowy: zawór kulowy kątowy ½”x ½” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½”x ½” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z niebieską rączką | 173,07zł |

| Kod | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-5-EL | Zestaw 5-elementowy: zawór kulowy kątowy ½”x ½” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½”x ½” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” gazowy | 216,95zł |

| Kod | Opis | Cena katalogowa |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-6-EL-9085 | Zestaw 6-elementowy: zawór kulowy kątowy ½”x ½” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½”x ½” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾” x ¾” gazowy Filtr z magnetyzerem 14100Gausów | 541,55zł |

Pozostałe zestawy z tabeli na stronie 41:

| Kod | Opis | Cena katalogowa netto |
| --- | --- | --- |
| V-ZPK-4-EL-34 | Zestaw 4x zawór kątowy ¾ | 185,72zł |
| V-ZPK-5-EL-34 | Zestaw 4x zawór kątowy ¾ + zawór gaz ¾ | 228,55zł |
| V-ZPK-5-EL-34X12 | Zestaw 4x zawór kątowy ¾ + zawór gaz ½ | 220,20zł |
| V-ZPK-5-EL-9080 | Zestaw 2x zawór kątowy ½ + 2x zawór kątowy ¾ + filtr z magnetyzerem mini 9080 | 396,90zł |
| V-ZPK-5-EL-9085 | Zestaw 2x zawór kątowy 1/2 + 2x zawór kątowy ¾ + filtr z magnetyzerem 9085 | 441,30zł |
| V-ZPK-6-EL-9080 | Zestaw 2x zawór kątowy ½ + 2x zawór kątowy ¾ + zawór gaz ¾ + filtr z magnetyzerem mini 9080 | 444,95zł |
| V-ZPK-7-EL-9080 | Zestaw 2x zawór kątowy ½ + 2x zawór kątowy ¾ + zawór gaz ¾ + filtr z magnetyzerem mini 9080+neutralizator | 557,10zł |
| V-ZPK-7-EL-9085 | Zestaw 2x zawór kątowy ½ + 2x zawór kątowy ¾ + zawór gaz ¾ + filtr z magnetyzerem 9085+neutralizator | 601,55zł |
| V-ZPK-5-EL-34PX12P | Zestaw 4x zawór ¾ prosty + zawór gaz ½ prosty | 209,10zł |
| V-ZPKP-5-EL-34X12 | Zestaw 2x zawór ¾ prosty + 2x zawór kątowy ½ + zawór gaz ½ prosty +2x nypel ½ | 209,45zł |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nypel | Możliwość stosowania w kotłach: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 |  |  |  |  |  |
| V-ZPK-4-EL | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Crystal II Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Silver Pro.Wolf- FGB, Ariston- Cares S, Clas, Genius, Kotły 1-Funkcyjne: De Dietrich-Neodens,MCR3 evo. Wolf-FGB. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-5-EL | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-5-EL-34 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Kotły 1-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, |
| V-ZPL-4-EL-34 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kotły 1-Funkcyjne: Beretta Quadra X. Saunier Duval Thelia Condens Termet-Ecocondens Gold Plus,Gold Plus II, Ecocondens Crystal II Plus, Immergas- Exa, Tera, Extra Kotły 2-Funkcyjne: Saunier Duval- Thelia Condens |
| V-ZPK-5-EL-34x12 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Saunier Duval- Thelia Condens |
| V-ZPK-5-EL-9080 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Crystal II Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Silver Pro.Wolf- FGB, Ariston- Cares S, Clas, Genius Kotły 1-Funkcyjne: De Dietrich-Neodens,MCR3 evo. Wolf-FGB. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-5-EL-9085 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Crystal II Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Silver Pro.Wolf- FGB, Ariston- Cares S, Clas, Genius Kotły 1-Funkcyjne: De Dietrich-Neodens,MCR3 evo. Wolf-FGB. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-6-EL-9080 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-6-EL-9085 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-7-EL-9080 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-ZPK-7-EL-9085 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius |
| V-apk-5EL-34Px12P |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | Kotły 2-Funkcyjne: Vaillant Eco TEC PRO/PLUS |
| V-ZPKP-5-EL-34X12 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | Kotły 1-Funkcyjne: Vaillant Eco TEC PRO/PLUS |
| Twój zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Zawór antyskażeniowy EA do zabezpieczania przepływów zwrotnych Temperatura robocza: 65oC Maksymalna temperatura pracy 90oC (1h) Maksymalne ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| V-ZAS12 |  | ½” | 17,20zł | 16 | - |
| V-ZAS34 |  | ¾” | 23,20zł | 12 | - |
| V-ZAS100 |  | 1” | 37,83zł | 15 | - |

|  | Filtr osadnikowy do C.O. Maksymalna temperatura pracy 100oC Maksymalne ciśnienie pracy 10bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| V-FO12 |  | ½” | 17,04zł | 16 | - |
| V-FO34 |  | ¾” | 24,54zł | 20 | - |
| V-FO100 |  | 1” | 36,68zł | 12 | - |
| V-FO54 |  | 1 ¼” | 62,19zł | 6 | - |
| V-FO64 |  | 1 ½” | 94,57zł | 4 | - |
| V-FO200 |  | 2” | 136,44zł | 2 | - |

|  | Płyn na bazie glikolu propylenowego o stężeniu ok. 50% Zabezpieczenie do temperatury -35oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GLIKOMAX20 |  | 20L – glikol polipropylenowy | 253,00zł | 1 | - |
| GLIKOTEC |  | 20L - etylenowy | 205,50zł | 1 | - |

# AKCESORIA GRZEJNIKOWE

|  | Korek grzejnikowy malowany pełny 1” Pakowany w woreczek foliowy z opisem / wytłoczki kartonowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG2L |  | 1” | 2,68zł | 1/10 | 100 |
| GG2P |  | 1” | 2,68zł | 1/10 | 100 |

|  | Korek grzejnikowy malowany redukcyjny Pakowany w woreczek foliowy z opisem / wytłoczki kartonowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG3L |  | 1”x ½” | 2,68zł | 1/10 | 100 |
| GG3P |  | 1”x ½” | 2,68zł | 1/10 | 100 |
| G93L |  | 1”x ¾” | 3,48zł | 1/10 | 100 |
| G93P |  | 1”x ¾” | 3,48zł | 1/10 | 100 |
| G94L |  | 1” x 3/8” | 3,48zł | 1/10 | 100 |
| G94P |  | 1” x 3/8” | 3,48zł | 1/10 | 100 |

|  | Korek / redukcja ocynkowana 5/4” 5/4x1/2” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| G54L |  | 5/4”x ½” lewy | 9,14zł | 1/10 | 100 |
| G54P |  | 5/4”x ½” prawy | 9,14zł | 1/10 | 100 |
| GG5L |  | 5/4” | 9,14zł | 1/10 | 100 |
| GG5P |  | 5/4” | 9,14zł | 1/10 | 100 |

|  | Odpowietrznik mechaniczny ½ z o-ringiem na kluczyk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 51012 |  | ½” | 4,22zł | 50 | 500 |
| 51038 |  | 3/8” | 4,04zł | 50 | 500 |
| 51034 |  | ¾” | 6,31zł | 50 | 500 |

|  | Kluczyk do odpowietrznika mechanicznego z o-ringiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 51012KL |  | Plastikowy | 0,86zł | 50 | - |
| 51012-METAL |  | Metalowy | 2,36zł | 50 | - |

|  | Korek zaślepiający niklowany ½” z o-ringiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG12 |  | ½” | 3,38zł | 50 | 500 |
| GG38 |  | 3/8” | 3,32zł | 50 | 500 |
| GG34 |  | ¾” | 5,03zł | 50 | 500 |

|  | Nypel grzejnikowy 1” czarny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG8 |  | 1” | 1,22zł | - | 100 |
| G54N |  | 5/4” | 5,78zł | - | 100 |

|  | Uszczelki grzejnikowe Fibrowe i EPDM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG4 |  | 1” – 2mm – fibra | 0,34zł | - | 100 |
| GG5 |  | 1” –1,5mm –fibra | 0,34zł | - | 100 |
| EPDM |  | 1” - EPDM | 0,45zł | - | 100 |

|  | ZESTAW 1 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM/SILIKON - 4szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG31E |  | +Uszczelki EPDM | 25,93zł | 1 | 40 |
| GG31F |  | + Uszczelki fibrowe | 27,50zł | 1 | 40 |
| B-GG31E-CH/P |  | +Uszczelki silikonowe | 31,28zł | 1 | 40 |

|  | ZESTAW 1a Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt - kluczyk do odpowietrznika metalowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM/SILIKON - 4szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG31E |  | +Uszczelki EPDM | 25,93zł | 1 | 40 |
| GG31F |  | + Uszczelki fibrowe | 25,93zł | 1 | 40 |

|  | ZESTAW 2 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy gięty malowany „szybki montaż - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt - wieszak grzejnikowy gięty malowany „szybki montaż” z kołkami rozporowymi – 2szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG31EWG |  | +Uszczelki EPDM | 31,28zł | 1 | 20 |
| GG31FWG |  | + Uszczelki fibrowe | 33,32zł | 1 | 20 |

|  | ZESTAW 3 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt - wieszak grzejnikowy zgrzewany „szybki montaż” z kołkami rozporowymi – 2szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG31EWSZM |  | +Uszczelki EPDM | 32,70zł | 1 | 20 |
| GG31FWSZM |  | + Uszczelki fibrowe | 34,96zł | 1 | 20 |

|  | ZESTAW 4 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany - korek redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2” z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt - wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany z kołkami rozporowymi – 2szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG31EWZM |  | +Uszczelki EPDM | 32,34zł | 1 | 20 |
| GG31FWZM |  | + Uszczelki fibrowe | 34,42zł | 1 | 20 |

|  | ZESTAW 5 Zestaw grzejnikowy 1/2” z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy zgrzewany malowany - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” lewy – 2szt - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2” prawy – 2szt - odpowietrznik automatyczny PINTOSSI+C 1/2” – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| GG31E34012 |  | +U - EPDM | 39,30zł | 1 | 20 |
| GG31F34012 |  | + U - fibrowe | 41,90zł | 1 | 20 |

|  | Pakiet grzejnikowy 1x ½” Korek grzejnikowy z o-ringiem + odpowietrznik mechaniczny z plastikowym/metalowym kluczykiem i uszczelką silikonową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| B-GG31E-CH/P |  | 1x ½” | 20,47zł | 1 | 40 |
| B-GG31E-CH/M |  | 1x ½” | 21,27zł | 1 | 40 |

|  | Pakiet grzejnikowy 1x ½” Korek grzejnikowy z o-ringiem + odpowietrznik mechaniczny z plastikowym kluczykiem i uszczelką KLINKIERYTOWĄ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| B-GG31F-CH/P |  | 1x ½” | 23,32zł | 1 | 40 |

|  |  | # Wieszaki grzejnikowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| GG7 | Wieszak odgięty ocynkowany |  | 2,19zł | 1 | 100 |
| GG7M | Wieszak odgięty malowany |  | 2,22zł | 1 | 100 |
| GG77 | Wieszak zgrzewany ocynkowany 7x120 |  | 1,87zł | 2 | 100 |
| GG77M | Wieszak zgrzewany malowany 7x120 |  | 1,95zł | 2 | 100 |
| GG77MH | Wieszak zgrzewany malowany 7x100 |  | 1,78zł | 2 | 250 |
| GG1M | Wieszak zgrzewany do szybkiego montażu malowany |  | 2,08zł | 2 | 250 |
| GG2MH | Wieszak zgrzewany do szybkiego montażu ocynkowany |  | 2,00zł | 2 | 250 |
| GG7K | Wieszak odgięty ocynkowany+ kołki rozporowe |  | 3,06zł | 2 | 200 |
| GG77DMH | Wieszak zgrzewany ocynkowany długi |  | 2,28zł | 2 | 100 |
| GG7KM | Wieszak odgięty malowany + kołki rozporowe |  | 3,17zł | 2 | 100 |
| GG3WM | Wieszak gięty malowany |  | 1,66zł | 2 | 100 |
| GG3WO | Wieszak gięty ocynkowany |  | 1,66zł | 2 | 100 |
| GG7MU | Wieszak odgięty mal. uniwersalny (HISZPAŃSKI) |  | 1,87zł | 1 | 100 |
| GG7KMU | Wieszak odgięty mal. uniwersalny +2kołki rozporowe (HISZPAŃSKI) |  | 2,39zł | 1 | 100 |

# ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE I CHROMOWANE

|  | TRÓJNIK MOSIĘŻNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TM38 |  | 3/8” | 10,79zł | - | - |
| TM12 |  | ½” | 12,75zł | 30 | 240 |
| TM34 |  | ¾” | 22,44zł | 15 | 120 |
| TM1 |  | 1” | 36,45zł | - | 72 |
| TM54 |  | 5/4” | 73,88zł | - | - |

|  | TRÓJNIK MOSIĘŻNY REDUKCYJNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TMR34x12 |  | ¾” x ½” | 22,65zł | 5 | 100 |
| TMR1x12 |  | 1 x ½” | 37,41zł | 5 | 60 |
| TMR1x34 |  | 1 x ¾” | 38,48zł | 5 | 60 |

|  | KOLANO MOSIĘŻNE 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| KM6-38 |  | 3/8” | 9,94zł | - | - |
| KM6-12 |  | ½” | 10,79zł | - | 260 |
| KM6-34 |  | ¾” | 16,27zł | 20 | 160 |
| KM6-1 |  | 1” | 26,75zł | - | 100 |
| KM6-54 |  | 5/4” | 48,16zł | - | - |

|  | KOLANO MOSIĘŻNE 6 REDUKCYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| KM6R34x12 |  | ¾ x ½” | 13,30zł | 40 | 160 |
| KM6R1x34 |  | 1x ¾” | 20,30zł | 25 | 100 |

|  | KOLANO MOSIĘŻNE 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| KM7-38 |  | 3/8” | 10,56zł | - | - |
| KM7-12 |  | ½” | 11,50zł | 30 | 240 |
| KM7-34 |  | ¾” | 21,03zł | 15 | 120 |
| KM7-1 |  | 1” | 29,10zł | - | 100 |
| KM7-54 |  | 5/4” | 49,35zł | - | - |

|  | MUFA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| MM38 |  | 3/8” | 7,11zł | - | - |
| MM12 |  | ½” | 10,21zł | - | 250 |
| MM34 |  | ¾” | 11,83zł | 25 | 200 |
| MM1 |  | 1” | 17,38zł | - | 125 |
| MM54 |  | 5/4” | 27,91zł | - | - |

|  | MUFA MOSIĘŻNA REDUKCYJNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| MMR12X38 |  | ½” x 3/8” | 8,82zł | - | - |
| MMR12X34 |  | ¾” x ½” | 9,26zł | 20 | 260 |
| MMR1X12 |  | 1 x ½” | 12,42zł | 10 | 160 |
| MMR1X34 |  | 1 x ¾” | 15,66zł | 10 | 120 |

|  | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA ½” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| PM12-10 |  | 10mm | 4,59zł | 75 | 600 |
| PM12-15 |  | 15mm | 5,71zł | 75 | 600 |
| PM12-20 |  | 20mm | 6,84zł | 50 | 400 |
| PM12-25 |  | 25mm | 8,69zł | 90 | 360 |
| PM12-30 |  | 30mm | 10,34zł | - | 300 |
| PM12-40 |  | 40mm | 12,72zł | 25 | 200 |
| PM12-50 |  | 50mm | 15,85zł | 25 | 200 |
| PM12-60 |  | 60mm | 21,60zł | - | - |

|  | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA ¾” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| PM34-10 |  | 10mm | 10,56zł | - | - |
| PM34-15 |  | 15mm | 10,82zł | - | 300 |
| PM34-20 |  | 20mm | 12,18zł | - | 300 |
| PM34-25 |  | 25mm | 15,77zł | - | - |
| PM34-30 |  | 30mm | 17,75zł | 25 | 200 |
| PM34-40 |  | 40mm | 20,24zł | 20 | 160 |
| PM34-50 |  | 50mm | 25,96zł | 15 | 120 |

|  | NYPEL MOSIĘŻNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| NM38 |  | 3/8” | 5,32zł | - | - |
| NM12 |  | ½” | 5,39zł | - | 500 |
| NM34 |  | ¾” | 916zł | - | 300 |
| NM1 |  | 1” | 14,03zł | 20 | 160 |
| NM54 |  | 5/4” | 30,86zł | - | - |

|  | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| NRM1238 |  | ½ x 3/8 | 5,39zł | - | 500 |
| NRM3438 |  | ¾” x 3/8” | 8,68zł | - | - |
| NRM3412 |  | ¾ x ½ | 8,73zł | 40 | 320 |
| NRM112 |  | 1 x ½ | 12,97zł | 25 | 200 |
| NRM134 |  | 1 x ¾ | 16,35zł | 25 | 200 |

|  | REDUKCJA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| RMW1Z34 |  | GW 1 x GZ ¾ | 14,74zł | 20 | 160 |
| RMW12Z38 |  | GW ½ x GZ 3/8 | 3,91zł | 75 | 600 |
| RMW34Z12 |  | GW ¾ x GZ ½ | 8,02zł | - | 300 |

|  | REDUKCJA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| RMZ12W38 |  | GZ ½ x GW 3/8 | 3,58zł | 105 | 840 |
| RMZ12W14 |  | GZ ½ x GW ¼ | 5,82zł | 75 | 600 |
| RMZ34W12 |  | GZ ¾ x GW ½ | 6,40zł | 50 | 400 |
| RMZ1W34 |  | GZ 1 x GW ¾ | 12,05zł | 25 | 200 |
| RMZ1W12 |  | GZ1 x GW ½ | 15,85zł | 60 | 240 |
| RMZ54W1 |  | GZ 5/4 x GW 1 | 26,84zł | - | - |

|  | KOREK ZAŚLEPIAJĄCY MOSIĘŻNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| KZM38 |  | 3/8” | 4,28zł | 50 | - |
| KZM12 |  | ½” | 4,37zł | 50 | 500 |
| KZM34 |  | ¾” | 5,39zł | 25 | 500 |
| KZM1 |  | 1” | 7,48zł | 20 | 240 |

|  | ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZM38 |  | 3/8” | 3,93zł | - | - |
| ZM12 |  | ½” | 4,46zł | 25 | 500 |
| ZM34 |  | ¾” | 7,40zł | 25 | 500 |
| ZM1 |  | 1” | 7,89zł | 20 | 260 |

|  | TRÓJNIK CHROMOWANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TC38 |  | 3/8” | 12,11zł | - | - |
| TC12 |  | ½” | 13,18zł | 30 | 240 |
| TC34 |  | ¾” | 20,30zł | 15 | 120 |

|  | TRÓJNIK CHROMOWANY WZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| TC12WZ |  | ½” | 17,42zł | 50 | 200 |

|  | KOLANO CHROMOWANE 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| KC6-38 |  | 3/8” | 10,38zł | - | - |
| KC6-12 |  | ½” | 10,82zł | - | 260 |
| KC6-34 |  | ¾” | 17,86zł | 20 | 160 |

|  | KOLANO CHROMOWANE 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| KC7-38 |  | 3/8” | 13,41zł | - | - |
| KC7-12 |  | ½” | 14,40zł | 30 | 240 |
| KC7-34 |  | ¾” | 22,58zł | 15 | 120 |

|  | MUFA CHROMOWANA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| MC38 |  | 3/8” | 6,50zł | - | - |
| MC12 |  | ½” | 9,71zł | - | 250 |
| MC34 |  | ¾” | 10,09zł | 25 | 200 |

|  | PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA ½” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| PC12-10 |  | 10mm- gruba | 5,71zł | 75 | 600 |
| PC12-15 |  | 15mm | 5,15zł | 75 | 600 |
| PC12-20 |  | 20mm - gruba | 8,78zł | 50 | 400 |
| PC12-25 |  | 25mm | 8,86zł | - | - |
| PC12-30 |  | 30mm - gruba | 12,58zł | - | 300 |
| PC12-40 |  | 40mm | 11,62zł | 25 | 200 |
| PC12-50 |  | 50mm | 16,86zł | 25 | 200 |
| PC12-60 |  | 60mm | 24,11zł | - | - |

|  | PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA ¾” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| PC34-15 |  | 15mm | 9,59zł | - | - |
| PC34-20 |  | 20mm | 11,44zł | - | - |
| PC34-30 |  | 30mm | 15,70zł | - | - |
| PC34-40 |  | 40mm | 20,89zł | - | - |
| PC34-50 |  | 50mm | 26,15zł | - | - |

|  | NYPEL CHROMOWANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| NC38 |  | 3/8” | 4,86zł | 80 | 600 |
| NC12 |  | ½” | 5,70zł | - | 500 |
| NC34 |  | ¾” | 6,81zł | - | 300 |

|  | NYPEL REDUKCYJNY CHROMOWANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| NRC1238 |  | ½ x 3/8 | 5,41zł | - | 500 |
| NRC3412 |  | ¾ x ½ | 8,00zł | 40 | 320 |

|  | REDUKCJA CHROMOWANA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| RCW12Z38 |  | GW ½ x GZ 3/8 | 3,93zł | 75 | 600 |
| RCW34Z12 |  | GW ¾ x GZ ½ | 7,39zł | - | 300 |

|  | REDUKCJA CHROMOWANA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| RCZ12W38 |  | GZ ½ x GW 3/8 | 4,03zł | 100 | 800 |
| RCZ34W12 |  | GZ ¾ x GW ½ | 6,84zł | 50 | 400 |
| RCZ1W34 |  | GZ 1” x GW ¾ | 12,63zł | - | - |
| RCZ12W14 |  | GZ ½ x GW ¼” | 6,23zł | - | - |

|  | ZAŚLEPKA CHROMOWANA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZC38 |  | 3/8” | 4,28zł | - | - |
| ZC12 |  | ½” | 4,75zł | 75 | 600 |
| ZC34 |  | ¾” | 7,12zł | 50 | 400 |
| ZC1 |  | 1” | 9,97zł | - | 250 |

# AKCESORIA DO BATERII

|  | Słuchawka prysznicowa jedno-funkcyjna Seria: FRESCO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| FRESCO |  |  | 12,92zł | 1 | - |

|  | Słuchawka prysznicowa trzy-funkcyjna Seria: VENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| VENTO |  |  | 35,47zł | 1 | - |

|  | Wąż prysznicowy wzmocniony Seria: TORRENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WPWZ125 |  | 125 cm | 32,27zł | 1 | 50 |
| WPWZ150 |  | 150 cm | 36,05zł | 1 | 50 |
| WPWZ200 |  | 200 cm | 43,59zł | 1 | 50 |

|  | Wąż prysznicowy wzmocniony rozciągliwy Seria: SERPENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WPR125 |  | 125 cm | 39,46zł | 1 | 50 |
| WPR150 |  | 150 cm | 43,42zł | 1 | 50 |
| WPR200 |  | 200 cm | 47,86zł | 1 | 50 |

|  | Perlator z regulowanym strumieniem wody 2 funkcje Seria: STORM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| PER-DŁ |  | 7,98 | 16,21zł | 1 | - |
| PER-KR |  | 6,80 | 13,81zł | 1 | - |

|  | Perlator do wylewki bateryjnej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| PER12 |  | ½” | 5,69zł | 100 | - |
| PER34 |  | ¾” | 7,22zł | 100 | - |

# MOCOWANIA I OBEJMY

|  | # Mocowania do ceramiki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| K213 |  | Mocowanie WC 6x80 | 1,28zł | 1 | 50 |
| U039 |  | Mocowanie umywalki 8x100 | 2,04zł | 1 | 30 |
| U040A |  | Mocowanie umywalki 8x120 | 2,51zł | 1 | 25 |
| U041A |  | Mocowanie umywalki 8x140 | 2,88zł | 1 | 25 |
| U045 |  | Mocowanie umywalki 8x 160 | 3,09zł | 1 | 20 |
| U052 |  | Mocowanie umywalki 10x100 | 3,59zł | 1 | 20 |
| U051 |  | Mocowanie umywalki 10x120 | 3,70zł | 1 | 20 |
| U049 |  | Mocowanie umywalki 10x140 | 4,02zł | 1 | 20 |

|  | WSPORNIK REGULOWANY POD WYMIENNIK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WSPORNIK |  | - | 46,44zł | 1 | 1 |

|  | WSPORNIK REGULOWANY POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WSPORNIK1 |  | - | 34,46zł | 1 | 1 |

|  | WSPORNIK STAŁY POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WSPORNIK2 |  | - | 23,97zł | 1 | 1 |

|  | Obejma metalowa do rur z kołkiem rozporowym ocynkowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OM3/8 |  | 3/8”*15-18 | 1,83zł |  |  |
| OM1/2 |  | 1/2”*20-24 | 1,87zł |  |  |
| OM3/4 |  | 3/4”*25-29 | 1,99zł |  |  |
| OM1 |  | 1”*32-37 | 2,10zł |  |  |
| OM5/4 |  | 5/4”*40-45 | 2,28zł |  |  |
| OM6/4 |  | 6/4”*47-52 | 2,50zł |  |  |
| OM2 |  | 2”*58-62 | 2,72zł |  |  |
| OM2/1/2 |  | 2.1/2”*75-80 | 3,43zł |  |  |
| OM4 |  | 4”*106-111 | 4,39zł |  |  |
| OM6 |  | 6”*155-162 | 5,32zł |  |  |
| OM8 |  | 8”*195-205 | 11,78zł |  |  |

|  | Obejma metalowa do rur z kołkiem rozporowym i uszczelką, ocynkowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OM3/8G |  | 3/8”*15-18 | 2,08zł | - | 100 |
| OM1/2G |  | 1/2”*20-24 | 2,13zł | - | 100 |
| OM3/4G |  | 3/4”*25-29 | 2,31zł | - | 100 |
| OM1G |  | 1”*32-37 | 2,48zł | - | 100 |
| OM5/4G |  | 5/4”*40-45 | 2,94zł | - | 100 |
| OM6/4G |  | 6/4”*47-52 | 3,15zł | - | 100 |
| OM2G |  | 2”*58-62 | 3,53zł | - | 50 |
| OM2/1/2G |  | 2.1/2”*75-80 | 4,20zł | - | 50 |
| OM3G |  | 3” | 5,19zł |  | - |
| OM4G |  | 4”*106-111 | 5,94zł | - | 25 |
| OM6G |  | 6”*155-162 | 7,44zł | - | - |
| OM8G |  | 8”*195-205 | 18,90zł | - | - |

|  | Obejma metalowa podwójna z kołkiem rozporowym ocynkowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OM3/8x2 |  | 3/8”*15-18 | 2,89zł | - | 100 |
| OM1/2x2 |  | 1/2”*20-24 | 2,99zł | - | 100 |
| OM3/4x2 |  | 3/4”*25-29 | 3,20zł | - | 100 |
| OM1x2 |  | 1”*32-37 | 3,44zł | - | 50 |

|  | Obejma metalowa podwójna z kołkiem rozporowym i uszczelką, ocynkowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| OM3/8Gx2 |  | 3/8”*15-18 | 3,44zł | - | 100 |
| OM1/2Gx2 |  | 1/2”*20-24 | 3,90zł | - | 100 |
| OM3/4Gx2 |  | 3/4”*25-29 | 4,17zł | - | 50 |
| OM1Gx2 |  | 1”*32-37 | 4,46zł | - | 50 |

# WĘŻE I AKCESORIA DO PRALKI

|  |  |  | Wąż zasilający pralki w oplocie nylonowym Przyłącza GW ¾” kolanko ¾” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| WPZK-NYL-100 |  | 100 cm |  | 17,54 | 1 | - |
| WPZK-NYL-150 |  | 150 cm |  | 21,86 | 1 | - |
| WPZK-NYL-200 |  | 200 cm |  | 25,50 | 1 | - |
| WPZK-NYL-250 |  | 250 cm |  | 29,15 | 1 | - |
| WPZK-NYL-300 |  | 300 cm |  | 35,49 | 1 | - |
| WPZK-NYL-350 |  | 350 cm |  | 39,14 | 1 | - |
| WPZK-NYL-400 |  | 400 cm |  | 42,78 | 1 | - |
| WPZK-NYL-450 |  | 450 cm |  | 46,43 | 1 | - |
| WPZK-NYL-500 |  | 500 cm |  | 50,07 | 1 | - |
|  |  | Możliwa jest produkcja długości nietypowych (tj. nie uwzględnionych w cenniku) |  |  |  |  |  |  |

|  | Wąż zasilający pralki PVC Przyłącza ¾” x ¾” NN - KOLANKO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WPZ-PVC-100 |  | 100 cm | 15,75 zł | 1 | - |
| WPZ-PVC-150 |  | 150 cm | 15,75 zł | 1 | - |
| WPZ-PVC-200 |  | 200 cm | 17,26 zł | 1 | - |
| WPZ-PVC-250 |  | 250 cm | 21,83 zł | 1 | - |
| WPZ-PVC-300 |  | 300 cm | 24,70 zł | 1 | - |
| WPZ-PVC-400 |  | 400 cm | 36,78 zł | 1 | - |
| WPZ-PVC-500 |  | 500 cm | 44,37 zł | 1 | - |

|  | Wąż odpływowy pralki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WP-ODPŁ-100 |  | 100 cm* | 7,91 zł | 1 | - |
| WP–ODPŁ-150 |  | 150 cm | 9,28 zł | 1 | - |
| WP–ODPŁ-200 |  | 200 cm | 11,43 zł | 1 | - |
| WP-ODPŁ-250 |  | 250 cm | 13,49 zł | 1 | - |
| WP-ODPŁ-300 |  | 300 cm | 15,68 zł | 1 | - |
| WP-ODPŁ-400 |  | 400 cm | 22,50 zł | 1 | - |
| WP-ODPŁ-500 |  | 500 cm | 27,59 zł | 1 | - |

|  | Wąż odpływowy pralki rozciągliwy 80cm – 200cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| WPOR |  | 80 – 200 cm | 18,25zł | 1 | - |

|  | Łuk plastikowy do węża odpływowego pralki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ŁUK-180 |  | 180o | 2,50zł | 1 | - |

|  | Filtr zmiękczający wodę do pralki i zmywarki Max ciśnienie 7 bar, max temperatura 35oC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9083 |  | ¾ | 49,50zł | 1 | - |

|  | Zapas do filtra zmiękczającego wodę (wystarcza na 6-8 miesięcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9084 |  |  | 15,47zł | 1 | 6 |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Łącznik GZ – 700S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 700S161/220 |  | 16x1/2x2.0 | 8,88zł |  |  |
| 700S163/420 |  | 16x3/4x2.0 | 16,02zł |  |  |
| 700S201/220 |  | 20x1/2x2.0 | 10,82zł |  |  |
| 700S203/420 |  | 20x3/4x2.0 | 14,58zł |  |  |
| 700S263/430 |  | 26x34x3.0 | 24,06zł |  |  |
| 700S261/030 |  | 26x1x3.0 | 31,34zł |  |  |
| 700S321/030 |  | 32x1x3.0 | 35,04zł |  |  |
| 700S3211/430 |  | 32x1.1/4x3.0 | 63,44zł |  |  |
| 700S4011/435 |  | 40x1.1/4x3.5 | 53,88 |  |  |
| 700S5011/240 |  | 50X1.1/4x4.0 | 99,76 |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Łącznik GW – 702S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 702S161/220 |  | 16x1/2x2.0 | 10,27zł |  |  |
| 702S163/420 |  | 16x3/4x2.0 | 24,15zł |  |  |
| 702S201/220 |  | 20x1/2x2.0 | 14,73zł |  |  |
| 702S203/420 |  | 20x3/4x2.0 | 20,49zł |  |  |
| 702S263/430 |  | 26x34x3.0 | 27,62zł |  |  |
| 702S261/030 |  | 26x1x3.0 | 34,94zł |  |  |
| 702S321/030 |  | 32x1x3.0 | 39,30zł |  |  |
| 702S3211/430 |  | 32x1.1/4x3.0 | 66,61zł |  |  |
| 702S4011/435 |  | 40x1.1/4x3.5 | 61,23zł |  |  |
| 702S5011/240 |  | 50X1.1/4x4.0 | 115,56zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Łącznik równoprzelotowy – 701S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 701S161620 |  | 16x16x2.0 | 13,93zł |  |  |
| 701S202020 |  | 20x20x2.0 | 16,02zł |  |  |
| 701S262630 |  | 26x26x3.0 | 30,58zł |  |  |
| 701S323230 |  | 32x32x3.0 | 44,72zł |  |  |
| 701S404035 |  | 40x40x3.5 | 64,50zł |  |  |
| 701S505040 |  | 50x50x4.0 | 123,85zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Łącznik redukcyjny – 701S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 701S201620 |  | 20x16x2.0 | 23,97zł |  |  |
| 701S26163020 |  | 26x16x3.0/2.0 | 28,54zł |  |  |
| 701S26203020 |  | 26x20x3.0/2.0 | 33,51zł |  |  |
| 701S32203020 |  | 32x20x3.0x2.0 | 45,22zł |  |  |
| 701S322630 |  | 32x26x3.0 | 48,90zł |  |  |
| 701S40263530 |  | 40x26x3.5/3.0 | 66,75zł |  |  |
| 701S40323530 |  | 40x32x3.5/3.0 | 66,05zł |  |  |
| 701S50324030 |  | 50x32x4.0x3.0 | 117,37zł |  |  |
| 701S50404035 |  | 50x40x4.0/3.5 | 115,12zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano równoprzelotowy – 703S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 703S161620 |  | 16x16x2.0 | 15,63zł |  |  |
| 703S202020 |  | 20x20x2.0 | 22,69zł |  |  |
| 703S262630 |  | 26x26x3.0 | 39,27zł |  |  |
| 703S323230 |  | 32x32x3.0 | 53,17zł |  |  |
| 703S404035 |  | 40x40x3.5 | 82,82zł |  |  |
| 703S505040 |  | 50x50x4.0 | 212,61zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano GZ – 704S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 704S161/220 |  | 16x1/2x2.0 | 16,20zł |  |  |
| 704S163/420 |  | 16x3/4x2.0 | 26,06zł |  |  |
| 704S201/220 |  | 20x1/2x2.0 | 17,92zł |  |  |
| 704S203/420 |  | 20x3/4x2.0 | 22,23zł |  |  |
| 704S263/430 |  | 26x3/4x3.0 | 31,30zł |  |  |
| 704S261/030 |  | 26x1x3.0 | 34,59zł |  |  |
| 704S321/030 |  | 32x1x3.0 | 56,35zł |  |  |
| 704S3211/430 |  | 32x1.1/4x3.0 | 64,98zł |  |  |
| 704S4011/435 |  | 40x1.1/4x3.5 | 95,78zł |  |  |
| 704S5011/240 |  | 50x1.1/2x4.0 | 182,78zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano GW – 704S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 704S161/220 |  | 16x1/2x2.0 | 16,20zł |  |  |
| 704S163/420 |  | 16x3/4x2.0 | 26,06zł |  |  |
| 704S201/220 |  | 20x1/2x2.0 | 17,92zł |  |  |
| 704S203/420 |  | 20x3/4x2.0 | 22,23zł |  |  |
| 704S263/430 |  | 26x3/4x3.0 | 31,30zł |  |  |
| 704S261/030 |  | 26x1x3.0 | 34,59zł |  |  |
| 704S321/030 |  | 32x1x3.0 | 56,35zł |  |  |
| 704S3211/430 |  | 32x1.1/4x3.0 | 64,98zł |  |  |
| 704S4011/435 |  | 40x1.1/4x3.5 | 95,78zł |  |  |
| 704S5011/240 |  | 50x1.1/2x4.0 | 182,78zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano ścienne GW – 706S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 706S161/220 |  | 16 x ½ x 2.0 | 18,21zł |  |  |
| 706S163/420 |  | 16 x ¾ x 2.0 | 28,43zł |  |  |
| 706S201/220 |  | 20 x ½ x 2.0 | 20,13zł |  |  |
| 706S304/420 |  | 20 x ¾ x 2.0 | 28,90zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik równoprzelotowy – 707S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 707S16161620 |  | 16 x 16 x 16 x 2.0 | 19,58zł |  |  |
| 707S202020202 |  | 20 x 20 x 20 x 2.0 | 29,73zł |  |  |
| 707S26262630 |  | 26 x 26 x 26 x 3.0 | 54,70zł |  |  |
| 707S32323230 |  | 32 x 32 x 32 x 3.0 | 78,37zł |  |  |
| 707S40404035 |  | 40 x 40 x 40 x 3.5 | 112,12zł |  |  |
| 707S50505040 |  | 50 x 50 x 50 x 4.0 | 200,57zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik równoprzelotowy – 707S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 707S16201620 |  | 16 x 20 x 16 x 2.0 | 34,67zł |  |  |
| 707S20161602 |  | 20 x 16 x 16 x 2.0 | 33,23zł |  |  |
| 707S20162020 |  | 20 x 16 x 20 x 2.0 | 29,73zł |  |  |
| 707S20201620 |  | 20 x 20 x 16 x 2.0 | 29,73zł |  |  |
| 707S2026203020 |  | 20 x 26 x 20 x 3.0/2.0 | 57,95zł |  |  |
| 707S2616163020 |  | 26 x 16 x 16x 3.0/2.0 | 58,08zł |  |  |
| 707S2616203020 |  | 26 x 16 x 20 x 3.0/2.0 | 49,44zł |  |  |
| 707S2616263020 |  | 26 x 16 x 26 x 3.0/2.0 | 57,73zł |  |  |
| 707S2620163020 |  | 26 x 20 x 16 x 3.0/2.0 | 58,26zł |  |  |
| 707S2620203020 |  | 26 x 20 x 20 x 3.0/2.0 | 56,55zł |  |  |
| 707S2620263020 |  | 26 x 20 x 26 x 3.0/2.0 | 57,95zł |  |  |
| 707S2626163020 |  | 26 x 26 x 16 x 3.0/2.0 | 59,80zł |  |  |
| 707S2626203020 |  | 26 x 26 x 20 x 3.0/2.0 | 61,41zł |  |  |
| 707S2632263020 |  | 26 x 32 x 26 x 3.0/2.0 | 88,19zł |  |  |
| 707S3216323020 |  | 32 x 16 x 32 x 3.0/2.0 | 77,77zł |  |  |
| 707S3220203020 |  | 32 x 20 x 20 x 3.0/2.0 | 75,94zł |  |  |
| 707S3220263020 |  | 32 x 20 x 26 x 3.0/2.0 | 77,28zł |  |  |
| 707S3220323020 |  | 32 x 20 x 32 x 3.0/2.0 | 74,18zł |  |  |
| 707S3226263020 |  | 32 x 26 x 26 x 3.0/2.0 | 72,95zł |  |  |
| 707S3226323020 |  | 32 x 26 x 32 x 3.0/2.0 | 74,52zł |  |  |
| 707S3232203020 |  | 32 x 32 x 20 x 3.0/2.0 | 95,91zł |  |  |
| 707S3232263020 |  | 32 x 32 x 26 x 3.0/2.0 | 88,31zł |  |  |
| 707S3240323530 |  | 32 x 40 x 32 x 3.5/3.0 | 113,62zł |  |  |
| 707S4020403530 |  | 40 x 20 x 40 x 3.5/3.0 | 125,91zł |  |  |
| 707S4026403530 |  | 40 x 26 x 40 x 3.5/3.0 | 127,63zł |  |  |
| 707S4032323530 |  | 40 x 32 x 32 x 3.5/3.0 | 116,05zł |  |  |
| 707S4032403530 |  | 40 x 32 x 40 x 3.5/3.0 | 113,52zł |  |  |
| 707S4040263530 |  | 40 x 40 x 26 x 3.5/3.0 | 127,63zł |  |  |
| 707S4040323530 |  | 40 x 40 x 32 x3.5/3.0 | 127,07zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik GZ – 708S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 708S161/21620 |  | 16 x ½ 16 x 2.0 | 32,88zł |  |  |
| 708S201/22020 |  | 20 x ½ x 20 x 2.0 | 37,43zł |  |  |
| 708S203/42020 |  | 20 x ¾ x 20 x 2.0 | 40,45zł |  |  |
| 708S263/42630 |  | 26 x ¾ x 26 x 3.0 | 64,91zł |  |  |
| 708S261/02630 |  | 26 x 1 x 26 x 3.0 | 76,37zł |  |  |
| 708S321/03230 |  | 32 x 1 x 32 x 3.0 | 77,85zł |  |  |
| 708S4011/44035 |  | 40 x 1.1/4 x 40 x 3.5 | 111,33zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik GW – 709S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 709S161/21620 |  | 16 x ½ 16 x 2.0 | 23,82zł |  |  |
| 709S201/22020 |  | 20 x ½ x 20 x 2.0 | 24,11zł |  |  |
| 709S203/42020 |  | 20 x ¾ x 20 x 2.0 | 44,21zł |  |  |
| 709S263/42630 |  | 26 x ¾ x 26 x 3.0 | 63,64zł |  |  |
| 709S261/02630 |  | 26 x 1 x 26 x 3.0 | 72,64zł |  |  |
| 709S321/03230 |  | 32 x 1 x 32 x 3.0 | 91,64zł |  |  |
| 709S401/04035 |  | 40 x 1 x 40 x 3.5 | 110,46zł |  |  |
| 709S4011/44035 |  | 40 x 1.1/4 x 40 x 3.5 | 122,26zł |  |  |
| 709S501/05040 |  | 50 x 1 x 50 x 4.0 | 186,72zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Czwórnik – 710S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 710S1620 |  | 16 | 42,48zł |  |  |
| 710S2020 |  | 20 | 53,12zł |  |  |

|  | Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Stelaż przyłączeniowy do baterii – 778S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 778S1620 |  | 16 x 2.0 | 84,86zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Łącznik GZ – 900 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 900161/220 |  | 16x1/2x2.0 | 11,78zł |  |  |
| 900163/420 |  | 16x3/4x2.0 | 15,55zł |  |  |
| 900201/220 |  | 20x1/2x2.0 | 19,68zł |  |  |
| 900203/420 |  | 20x3/4x2.0 | 19,79zł |  |  |
| 900263/430 |  | 26x34x3.0 | 31,38zł |  |  |
| 900261/030 |  | 26x1x3.0 | 33,36zł |  |  |
| 900321/030 |  | 32x1x3.0 | 51,92zł |  |  |
| 9003211/430 |  | 32x1.1/4x3.0 | 63,68zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Łącznik– 900 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 900161/220OR |  | 16 x ½ x2.0 | 12,78zł |  |  |
| 900201/220OR |  | 20 x ½ x 2.0 | 19,76zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Łącznik GZ – 901 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 901161620 |  | 16x16x2.0 | 20,47zł |  |  |
| 901202020 |  | 20 x 20 x 2.0 | 32,40zł |  |  |
| 901201620 |  | 20 x 16x 2.0 | 27,93zł |  |  |
| 901262630 |  | 26 x 26 x 3.0 | 52,68zł |  |  |
| 90126163020 |  | 26 x 16 x 3.0/2.0 | 43,20zł |  |  |
| 90126203020 |  | 26 x 20 x 3.0/2.0 | 46,51zł |  |  |
| 901323230 |  | 32 x 32 x 3.0 | 77,10zł |  |  |
| 90132203020 |  | 32 x 20 x 3.0/2.0 | 71,22zł |  |  |
| 901322630 |  | 32 x 26 x 3.0 | 79,05zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Łącznik GW – 902 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 902161/220 |  | 16 x ½ x2.0 | 13,18zł |  |  |
| 902163/420 |  | 16 x ¾ x 2.0 | 18,13zł |  |  |
| 902201/020 |  | 20 x 1 x 2.0 | 28,30zł |  |  |
| 902201/220 |  | 20 x ½ x 2.0 | 20,00zł |  |  |
| 902203/420 |  | 20 x ¾ x 2.0 | 22,40zł |  |  |
| 902263/430 |  | 26 x 1 x 3.0 | 33,95zł |  |  |
| 902261/030 |  | 26 x ¾ x 3.0 | 31,98zł |  |  |
| 902321/030 |  | 32 x 1 x3.0 | 52,52zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano równoprzelotowe – 903 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 903161620 |  | 16x16x2.0 | 20,58zł |  |  |
| 903202020 |  | 20 x 20 x 2.0 | 33,28zł |  |  |
| 903262630 |  | 26 x 26 x 3.0 | 50,25zł |  |  |
| 903323230 |  | 32 x 32 x 3.0 | 87,03zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano GZ – 904 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 904161/220 |  | 16 x ½ x2.0 | 15,63zł |  |  |
| 904163/420 |  | 16 x ¾ x 2.0 | 20,06zł |  |  |
| 904201/220 |  | 20 x ½ x 2.0 | 25,59zł |  |  |
| 904203/420 |  | 20 x ¾ x 2.0 | 26,04zł |  |  |
| 904263/430 |  | 26 x 1 x 3.0 | 39,16zł |  |  |
| 904261/030 |  | 26 x ¾ x 3.0 | 36,13zł |  |  |
| 904321/030 |  | 32 x 1 x3.0 | 65,73zł |  |  |
| 904213/430 |  | 32 x ¾ x 3.0 | 62,75zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano GW – 905 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 905161/220 |  | 16 x ½ x2.0 | 16,90zł |  |  |
| 905163/420 |  | 16 x ¾ x 2.0 | 24,71zł |  |  |
| 905201/220 |  | 20 x ½ x 2.0 | 26,84zł |  |  |
| 905203/420 |  | 20 x ¾ x 2.0 | 28,32zł |  |  |
| 905263/430 |  | 26 x 1 x 3.0 | 43,03zł |  |  |
| 905261/030 |  | 26 x ¾ x 3.0 | 40,56zł |  |  |
| 905321/030 |  | 32 x 1 x3.0 | 65,73zł |  |  |
| 905213/430 |  | 32 x ¾ x 3.0 | 62,75zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano ścienne GW – 906 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 906161/220 |  | 16 x ½ x2.0 | 21,49zł |  |  |
| 906163/420 |  | 16 x ¾ x 2.0 | 35,29zł |  |  |
| 906201/220 |  | 20 x ½ x 2.0 | 28,16zł |  |  |
| 906201/220 |  | 20 x ¾ x 2.0 | 39,05zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik równoprzelotowy – 907 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9071620 |  | 16 x 16 x 16 x 2.0 | 29,81zł |  |  |
| 9072020 |  | 20 x 20 x 20 x 2.0 | 48,93zł |  |  |
| 9072630 |  | 26 x 26 x 26 x 3.0 | 74,61zł |  |  |
| 9073230 |  | 32 x 32 x 32 x 3.0 | 125,88zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik redukcyjny – 907 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 907162016 |  | 16 x 20x 16 x 2.0 | 42,64zł |  |  |
| 907162020 |  | 16 x 20 x 20 x 2.0 | 45,36zł |  |  |
| 907201616 |  | 20 x 16 x 16 x 2.0 | 42,32zł |  |  |
| 907201620 |  | 20 x 16 x 20 x 2.0 | 45,50zł |  |  |
| 907202620 |  | 20 x 26 x 20 x 3.0/2.0 | 66,40zł |  |  |
| 907202626 |  | 20 x 26 x 26 x 3.0/2.0 | 68,62zł |  |  |
| 907261616 |  | 26 x 16 x 16 x 3.0/2.0 | 62,73zł |  |  |
| 907261620 |  | 26 x 16 x 20 x 3.0/2.0 | 62,14zł |  |  |
| 907261626 |  | 26 x 16 x 26 x 3.0/2.0 | 66,55zł |  |  |
| 907262016 |  | 26 x 20 x 16 x 3.0/2.0 | 62,15zł |  |  |
| 907262020 |  | 26 x 20 x 20 x 3.0/2.0 | 64,39zł |  |  |
| 907262026 |  | 26 x 20 x 26 x 3.0/2.0 | 70,00zł |  |  |
| 907262620 |  | 20 x 26 x 20 x 3.0/2.0 | 68,62zł |  |  |
| 907263226 |  | 26 x 32 x 26 x 3.0 | 105,10zł |  |  |
| 907321632 |  | 32 x 16 x 32 x 3.0/2.0 | 112,58zł |  |  |
| 907322032 |  | 32 x 20 x 32 x 3.0/2.0 | 114,74zł |  |  |
| 907322626 |  | 32 x 26 x 26 x 3.0 | 108,72zł |  |  |
| 907322632 |  | 32 x 26 x 32 x 3.0 | 118,20zł |  |  |
| 907323226 |  | 32 x 32 x 26 x 3.0 | 115,99zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik GZ – 908 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 908161/220 |  | 16 x ½ x 16 x 2.0 | 25,10zł |  |  |
| 908201/220 |  | 20 x ½ x 20 x 2.0 | 41,76zł |  |  |
| 908203/4220 |  | 20 x ¾ x 20 x 2.0 | 42,17zł |  |  |
| 908261/030 |  | 26 x 1 x 26 x 3.0 | 63,14zł |  |  |
| 908263/430 |  | 26 x ¾ x 26 x 3.0 | 58,33zł |  |  |
| 908321/030 |  | 32 x 1 x 32 x 3.0 | 101,39zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik GW – 909 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 909161/220 |  | 16 x ½ x 16 x 2.0 | 25,69zł |  |  |
| 909163/420 |  | 16 x ¾ x 16 x 2.0 | 38,26zł |  |  |
| 909201/220 |  | 20 x ½ x 20 x 2.0 | 42,74zł |  |  |
| 909203/420 |  | 20 x ¾ x 20 x 2.0 | 43,84zł |  |  |
| 909261/030 |  | 26 x 1 x 26 x 3.0 | 84,52zł |  |  |
| 909263/430 |  | 26 x ¾ x 26 x 3.0 | 62,58zł |  |  |
| 909321/030 |  | 32 x 1 x 32 x 3.0 | 103,44zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Czwórnik równoprzelotowy – 910 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 9101620 |  | 16 x 16 x 16 x 16 x 2.0 | 56,13zł |  |  |
| 9102020 |  | 20 x 20 x 20 x 20 x 2.0 | 67,37zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik GW ścienny – 926 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 926161/220 |  | 16 x ½ x 16 x 2.0 | 45,90zł |  |  |
| 926201/220 |  | 20 x ½ x 20 x 2.0 | 52,09zł |  |  |

|  |  | Rura wielowarstwowa WINNY-AL® PEX-AL-PEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| PEXB1620-100 | 16 x 2.0 – 100mb |  | 7,20zł/mb | 100 |  |
| PEXB1620-200 | 16 x 2.0 – 200mb |  | 7,20zł/mb | 200 |  |
| PEXB1620-300 | 16 x 2.0 – 300mb |  | 7,20zł/mb | 300 |  |
| PEXB2020-100 | 20 x 2.0 – 100mb |  | 9,22zł/mb | 100 |  |
| PEXB2630-100 | 26 x 3.0 – 100mb |  | 18,78zł/mb | 100 |  |
| PEXB3230-50 | 32 x 3.0 - 50mb |  | 31,63zł/mb | 50 |  |
| PEXB4035-5 | 40 x 3.5 – 5mb |  | 91,56zł/mb | 5 |  |
| PEXB5040-5 | 50 x 4.0 – 5mb |  | 136,94zł/mb | 5 |  |

|  |  | Rura wielowarstwowa WINNY-AL® PEX-AL-PEX w otulinie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru | Rozmiar |  | Cena netto |  |  |
| R60BPEXB1620-50 | 16 x 2.0 – 50mb - niebieska |  | 9,00zł/mb | 50 |  |
| R60RPEXB1620-50 | 16 x 2.0 – 50mb - czerwona |  | 9,00zł/mb | 50 |  |
| R60BPEXB2020-50 | 20 x 2.0 – 50mb - niebieska |  | 11,48zł/mb | 50 |  |
| R60RPEXB2020-50 | 20 x 2.0 – 50mb - czerwona |  | 11,48zł/mb | 50 |  |
| R60BPEXB2630-50 | 26 x 3.0 – 50mb - niebieska |  | 22,82zł/mb | 50 |  |
| R60RPEXB2630-50 | 12 x 3.0 – 50mb - czerwona |  | 22,82zł/mb | 50 |  |
| R60BPEXB3230-25 | 32 x 3.0 – 25mb - niebieska |  | 33,21zł/mb | 25 |  |
| R60RPEXB3230-25 | 32 x 3.0 – 25mb - czerwona |  | 33,21zł/mb | 25 |  |

|  | Elektryczna zaciskarka przewodowa Standard NOVOPRESS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZACISKARKA ACO103BT BT |  | x | 10 447,50zł | 1 |  |

|  | Elektryczna zaciskarka bezprzewodowa Bluetooth z kompletem szczek TH: 16, 20, 26, 32 NOVOPRESS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| ZACISKARKA EFP203-KPL |  | Szczęki 16,20,26 | 8 652,00zł | 1 |  |
| ZACISKARKA EFP203 |  | Bez szczęk | 5848,00zł | 1 |  |

|  | Szczęki zaciskowe typu TH NOVOPRESS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| SZCZĘKI-48155-50 PB2 TH16 |  | 16 | 1 196,00zł | 1 |  |
| SZCZĘKI-48157-50 PB2 TH20 |  | 20 | 1 196,00zł | 1 |  |
| SZCZĘKI-48159-50 PB2 TH26 |  | 26 | 1 206,00zł |  |  |
| SZCZĘKI-48160-50 PB2 TH32 |  | 32 | 1 206,00zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Łącznik GZ – 200H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 200H083/8 |  | 8 x 3/8” | 6,62zł |  |  |
| 200H103/8 |  | 10 x 3/8 | 5,90zł |  |  |
| 200H101/2 |  | 10 x ½ | 6,57zł |  |  |
| 200H123/8 |  | 12 x 3/8 | 6,95zł |  |  |
| 200H121/2 |  | 12 x ½ | 6,95zł |  |  |
| 200H151/2 |  | 15 x ½ | 7,01zł |  |  |
| 200H153/4 |  | 15 x ¾ | 13,01zł |  |  |
| 200H181/2 |  | 18 x ½ | 9,47zł |  |  |
| 200H183/4 |  | 18 x ¾ | 12,53zł |  |  |
| 200H221/2 |  | 22 x ½ | 14,14zł |  |  |
| 200H113/4 |  | 22 x ¾ | 13,19zł |  |  |
| 200H221/0 |  | 22 x 1 | 17,13zł |  |  |
| 200H283/4 |  | 28 x ¾ | 24,13zł |  |  |
| 200H281/0 |  | 28 x 1 | 20,30zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Łącznik równoprzelotowy – 201H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 201H08 |  | 8 x 8 | 8,99zł |  |  |
| 201H10 |  | 10 x 10 | 6,63zł |  |  |
| 201H12 |  | 12 x 12 | 6,97zł |  |  |
| 201H15 |  | 15 x 15 | 9,28zł |  |  |
| 201H18 |  | 18 x 18 | 13,48zł |  |  |
| 201H22 |  | 22 x 22 | 16,74zł |  |  |
| 201H28 |  | 28 x 28 | 23,68zł |  |  |
| 201H1815 |  | 18 x 15 | 22,33zł |  |  |
| 201H2215 |  | 22 x 15 | 12,67zł |  |  |
| 201H2218 |  | 22 x 18 | 19,96zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Łącznik GW – 202H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 202H083/8 |  | 8 x 3/8” | 7,60zł |  |  |
| 202H103/8 |  | 10 x 3/8 | 6,95zł |  |  |
| 202H101/2 |  | 10 x ½ | 7,74zł |  |  |
| 202H121/2 |  | 12 x ½ | 9,11zł |  |  |
| 202H151/2 |  | 15 x ½ | 7,42zł |  |  |
| 202H153/4 |  | 15 x ¾ | 14,78zł |  |  |
| 202H181/2 |  | 18 x ½ | 11,68zł |  |  |
| 202H183/4 |  | 18 x ¾ | 14,08zł |  |  |
| 202H221/2 |  | 22 x ½ | 15,71zł |  |  |
| 202H113/4 |  | 22 x ¾ | 12,11zł |  |  |
| 202H221/0 |  | 22 x 1 | 16,58zł |  |  |
| 202H283/4 |  | 28 x ¾ | 26,87zł |  |  |
| 202H281/0 |  | 28 x 1 | 20,59zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano równoprzelotowe – 203H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 203H10 |  | 10 x 10 | 10,90zł |  |  |
| 203H15 |  | 15 x 15 | 11,32zł |  |  |
| 203H18 |  | 18 x 18 | 16,43zł |  |  |
| 203H22 |  | 22 x 22 | 18,79zł |  |  |
| 203H28 |  | 28 x 28 | 29,81zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano równoprzelotowe – 204H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 204H151/2 |  | 15 x ½ | 12,64zł |  |  |
| 204H181/2 |  | 18 x ½ | 17,35zł |  |  |
| 204H183/4 |  | 18 x ¾ | 18,39zł |  |  |
| 204H221/2 |  | 22 x ½ | 18,07zł |  |  |
| 204H223/4 |  | 22 x ¾ | 19,58zł |  |  |
| 204H281/0 |  | 28 x 1 | 30,57zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano GW – 205H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 205H151/2 |  | 15 x ½ | 12,02zł |  |  |
| 205H181/2 |  | 18 x ½ | 14,14zł |  |  |
| 205H183/4 |  | 18 x ¾ | 20,01zł |  |  |
| 205H221/2 |  | 22 x ½ | 17,61zł |  |  |
| 205H223/4 |  | 22 x ¾ | 20,95zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano ścienne GW – 206H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 206H151/2 |  | 15 x ½ | 12,02zł |  |  |
| 206H181/2 |  | 18 x ½ | 14,14zł |  |  |
| 206H183/4 |  | 18 x ¾ | 20,01zł |  |  |
| 206H221/2 |  | 22 x ½ | 17,61zł |  |  |
| 206H223/4 |  | 22 x ¾ | 20,95zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Trójnik równoprzelotowe – 207H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 207H10 |  | 10 x 10 x10 | 13,50zł |  |  |
| 207H15 |  | 15 x 15 x 15 | 17,02zł |  |  |
| 207H18 |  | 18 x 18 x 18 | 23,33zł |  |  |
| 207H22 |  | 22 x 22 x 22 | 26,03zł |  |  |
| 207H28 |  | 28 x 28 x 28 | 42,16zł |  |  |

|  | Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Wkład dystansowy do rury – 216H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod towaru |  | Rozmiar | Cena netto |  |  |
| 207H15 |  | 15 x 1 | 2,49zł |  |  |
| 207H18 |  | 18 x 1 | 3,07zł |  |  |
| 207H22 |  | 22 x 1 | 3,79zł |  |  |
| 207H28 |  | 28 x 1 | 3,79zł |  |  |